泉州市“十四五”能源发展

专项规划

目  录

前言	5

第一章 发展基础	6

第一节 “十三五”发展成就	6

第二节 存在困难和问题	12

第二章 面临形势	14

第三章 总体要求	16

第一节 指导思想	16

第二节 基本原则	16

第三节 发展目标	17

第四章 重点任务	21

第一节 打造清洁高效能源供给，促进能源结构优化	21

第二节 加强能源基础设施建设，保障能源供需平衡	23

第三节 提升地方能源储备能力，强化能源供应安全	25

第四节 推进终端用能清洁替代，培育壮大新兴产业	26

第五节 提升数字能源发展水平，创新综合能源服务	30

第六节 扩大能源领域交流合作，加强两岸融合发展	31

第五章 重点工程	32

第一节 清洁能源完善壮大工程	32

第二节 基础能源提质提效工程	32

第三节 电网网架优化增强工程	33

第四节 城市燃气管网布局工程	34

第五节 能源绿色智慧创新工程	34

第六章 环境影响与评价	36

第七章 保障措施	39

附件 泉州市“十四五”能源发展规划重点项目表	41

- 前  言

能源是经济社会的血脉与动力，能源安全是国家安全的重要组成部分。“十四五”时期是我国“两个一百年”目标的历史交汇期，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是泉州在新的起点上全方位推进高质量发展超越、落实碳达峰要求的关键五年。立足我市实际，编制和实施《泉州市“十四五”能源发展专项规划》，构筑清洁低碳、安全高效的能源保障体系，对于确保我市全方位推进高质量发展超越具有重要意义。

本规划依据《泉州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及《福建省“十四五”能源发展专项规划》，分析泉州市能源发展现状及面临形势，提出“十四五”泉州市能源发展的总体要求、重点任务、重点工程、环境影响与评价和保障措施，是未来五年泉州市能源发展的指导性文件，是制订泉州市能源相关政策、行业规划和安排重点项目建设与投资的基本依据。

本规划的基期为2020年，规划期为2021—2025年。

- 第一章 发展基础

“十三五”期间，我市紧紧围绕习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，坚持清洁低碳的发展方向，积极发展清洁能源、可再生能源，不断优化完善电网、天然气基础设施，能源供给保障能力进一步提升，为我市迈入万亿GDP城市行列提供了有力支撑。

- 第一节 “十三五”发展成就

- 一、能源总量合理增长，消费结构逐步优化

从能源消费总量看，2020年我市能源消费总量约3656万吨标准煤，约占全省能源消费总量的25.7%，居全省第一，较2015年增长400万吨标准煤，完成省上下达我市“不超过460万吨标准煤”的能源消费增量控制目标；“十三五”全市单位GDP能耗累计下降20.8%，超额完成省上下达我市下降16%的目标。2020年全社会用电量和最大用电负荷分别为535亿千瓦时、918万千瓦，位居全省第一，“十三五”期间年均分别增长4.8%、6.6%，负荷增速高于全省0.6个百分点。

从能源消费结构看，随着天然气、太阳能、风能等清洁能源的逐步推广应用，我市“十三五”能源消费虽仍以煤炭、石油等传统化石能源为主，但消费比重呈下降趋势，全市煤炭、石油、天然气、非化石能源消费占比由2015年的40:39.9:11.1:9调整为2020年的43.6:35.6:11.9:8.9，清洁能源消费比重提升0.7个百分点。

- 二、电源装机稳步提高，非化石能源发电取得突破

至2020年底，我市电源总装机容量约979.8万千瓦（省网主力电源装机容量676.8万千瓦、市网中小电源装机容量303万千瓦），较2015年新增装机容量113万千瓦，电源总装机容量提高13%，市网中小电源装机容量提高59.3%。其中，陆上风电和光伏发电装机突破性增长，陆上风电装机由2015年的4.4万千瓦增长至2020年的38.8万千瓦、年均增长54.6%，光伏发电装机由2015年的5.9万千瓦增长至2020年的50.5万千瓦（跃居全省第一）、年均增长53.6%，带动全市可再生能源装机比重提升7.1个百分点、清洁能源装机比重提升4.5个百分点。

- 三、电网建设成效显著，电力保供能力进一步提升

“十三五”期间，建成投产500千伏“沿海双廊”输电通道升温改造工程，提高省内主干电网“北电南送”输电能力160万千瓦；投入运行31座110千伏及以上变电站，110千伏及以上输电线路长度、变电容量分别增长24.5%和22.8%，已投运110千伏及以上输电线路长度、变电容量均位居全省首位。完成新一轮农网改造攻坚任务，全市配电网供电可靠率达99.937%，用户年平均停电时间减少至5.52小时，10千伏线路增加1.12倍，户均配电容量增长21.1%，增长率高于全省平均水平10.9个百分点，电网资源配置能力、供电保障能力、智能化水平得到全面提升。

- 四、天然气持续稳定发展，基础设施日益完善

2017年，西气东输三线天然气管道东段泉州段工程建成投产，我市正式形成天然气管网“双气源”供气格局，全市天然气供应保障能力与能源信息化水平进一步提高。

在“双气源”供气格局形成的基础上，全市持续推动城镇燃气管道建设及燃煤锅炉天然气替代改造工作。“十三五”期间，全市共新建天然气门站2座，储配站2座，调压站7座，改、扩建场站6座；新建高压、次高压管道105公里，中压管道450公里，全市累计建成城镇高、中压燃气管道2762公里；全市天然气综合智慧监管平台—泉州燃气数字能源工程建成投用。推动全市每小时10蒸吨以上的燃煤锅炉完成“煤改气”。

- 五、大力实施能源民生工程，惠民利民成效显著

全力推广天然气应用。“十三五”期间，全市新增安装民用户52.5万户、通气民用户37.4万户、工商户用户3009户，较2015年分别提高224%、306%、141%；2020年城市燃气消费量达20.4亿立方米，“十三五”年均增长12.6%，连续5年位居全省首位。

大力推动公共充电基础设施建设。“十三五”期间，组织开展5批次充电基础设施工程包，至2020年，全市累计建成482个充电站、5800个标准公共充电桩，位居全省前三，实现全市平均3公里充电服务半径及高速公路服务区全覆盖。

推动光伏发电助力脱贫攻坚。“十三五”期间，推动253个光伏扶贫项目纳入国家可再生能源发电补贴清单，至2020年，394户贫困户累计享受补助资金800余万元。

- 六、重点项目建设有序推进，能源保障能力持续提升

“十三五”期间，我市在电源、电网、石油炼化等能源领域建成投产一批基础性、标志性的重点项目，进一步保障全市能源需求和能源供应安全。

电源建设方面，建成福能晋南热电联产项目（6万千瓦）、泉惠石化工业区（A厂区）热电联产项目（10万千瓦），投产南安（翔云、洋坪、高嵛山）、惠安（泉惠、尖峰）、安溪（龙门、青洋）、永春外山等8个陆上风电场（总装机34.4万千瓦）；晋江储能电站一期项目（3万千瓦）建成并网，获批全国首张独立储能电站发电业务许可证。

电网建设方面，完成东台-大园、大园-泉州、晋江-东岗共6回500千伏线路升温改造，建成投产500千伏泉州通港（后曾）输变电工程，新增变电容量100万千伏安；新建220千伏上曾变、扩建东星变等11个输变电项目，新增变电容量180万千伏安；新建110千伏沉洲变、散湖变等61个输变电项目，新增变电容量225.6万千伏安；新建35千伏南安眉山变、德化桂阳变等15个项目，新增变电容量8万千伏安；新建10千伏配变7586台、新增容量495.1万千伏安，新增10千伏线路652条，长度5402.8公里。

石油炼化方面，投产中化百万吨乙烯及炼油改扩建项目，新增炼油能力300万吨/年，全市（泉惠、泉港）石化基地炼油能力提升至2900万吨/年，位列全国石化基地前列。

表1“十三五”泉州市能源发展成就

| 类别 | 指标 | 单位 | 2015年 | 2020年 | 年均增长或提高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源消费总量及结构 | 能源消费总量 | 万吨标煤 | 3257 | 3656 | 2.3% |
|  | 其中：煤炭 | 万吨标煤 | 1303 | 1596 | 4.1% |
|  | 石油 | 万吨标煤 | 1300 | 1300 | - |
|  | 天然气 | 万吨标煤 | 361 | 434 | 3.8% |
|  | 一次电力及其他 | 万吨标煤 | 293 | 326 | 2.2% |
|  | 煤炭消费比重 | % | 40.0 | 43.6 | [3.6] |
|  | 清洁能源比重 | % | 20.1 | 20.8 | [0.7] |
|  | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 423 | 535 | 4.8% |
|  | 用电最高负荷 | 万千瓦 | 667 | 918 | 6.6% |
|  | 人均综合用电量 | 千瓦时 | 4967 | 6088 | 4.2% |
| 电力生产 | 总装机规模 | 万千瓦 | 867 | 979.8 | 2.5% |
|  | 其中：热电联产 | 万千瓦 | 325.8 | 343.4 | 1.1% |
|  | 生物质、垃圾发电 | 万千瓦 | 11.3 | 17.1 | 8.6% |
|  | 风电 | 万千瓦 | 4.4 | 38.8 | 54.6% |
|  | 太阳能光伏发电 | 万千瓦 | 5.9 | 50.5 | 53.6% |
|  | 可再生能源装机 | % | 13.0 | 20.1 | [7.1] |
|  | 清洁能源发电装机比重 | % | 36.6 | 41.1 | [4.5] |
| 节能环保 | 单位GDP能耗 | 吨标煤/万元 | - | 完成省上下达指标 | 完成省上 下达指标 |
|  | 火电供电煤耗 | 克/千瓦时 | ＜310 | ＜305 | / |
|  | 全社会电网综合线损率 | % | 3.69 | 2.67 | / |

注：1.“单位GDP能耗”将当年折合成2015年可比价进行比较。

2.[]为五年累计数。

- 第二节 存在困难和问题

- 一、绿色低碳发展压力日益增大

“十三五”期间，我市大力推动淘汰落后产能和节能降耗，全市能源消费总量和单位GDP能耗控制取得一定成效。但我市能源消费基数大，以煤炭、石油为代表的高排碳化石能源消费比重超过全省平均水平（72.9%）约6.3个百分点，单位GDP能耗高于全省平均水平10%，单位GDP碳排放高于全省平均水平22%，能源发展与生态环境、经济高质量发展要求仍不匹配。

- 二、能源结构调整问题依然突出

“十三五”期间，通过可再生能源电源建设、天然气替代、锅炉窑炉改造、电机系统节能改造等措施，我市清洁能源消费占比有一定提高，但非化石能源消费占比仅8.9%，低于全省平均水平14.5个百分点，全市非化石能源发展基础相对薄弱。未来可再生能源主要以风电、光伏发电为主，我市风力、光照资源虽较为丰富，但受到国防军事、海事交通、要素保障等多种因素影响，海上风电和集中式光伏发展受限，全市可再生能源开发难以取得突破，能源结构持续优化面临较大困难。

- 三、能源供给和保障能力仍需加强

电源保障方面，根据全省电力供需平衡和电源建设规划，我市本地电源支撑不足，近三分之一电力需要区域外调入，电力供应对电网输配能力依赖性较强。电网供电方面，中心市区、晋江电网供电能力略显不足，石狮与晋江南部电网在属地大电厂故障情况下存在电网风险问题。天然气供应方面，沿海县（市、区）供气设施发展日益完善，但安溪、永春和德化等内陆县仍以槽车运输为主，供气能力和可靠性亟待加强。同时，对照天然气产供储销体系建设要求，以2020年全市城市天然气消费量20.4亿立方米测算，我市天然气应急储备能力需达到1.2亿立方米，但现有天然气门站储备能力仅为180万立方米，应急储气设施建设滞后，应急储气缺口巨大。

- 第二章 面临形势

在全球推动应对气候变化等因素共同作用下，世界能源清洁低碳发展态势已成。2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表“力争于2030年前碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重要讲话。“十四五”是实现碳排放达峰的关键期，又是国家提出能耗双控制度方案的落实期。我省积极贯彻国家部署，大力发展清洁能源，积极支持新能源和可再生能源发展；我市站在经济万亿级新起点，经济社会发展正迈向高质量发展阶段，在保障能源有效供给的同时，仍面临产业转型升级的压力和挑战，非化石能源比重较全省指标有较大差距，需要下大力气加快推进能源转型发展，下大决心开创绿色低碳发展新路。

- 一、碳达峰行动目标对我市能源转型提出了新要求

全省正在加快推进碳达峰，编制实施二氧化碳排放达峰行动方案，鼓励有条件的区域和行业率先达峰，而我市作为经济发展先进地区，省上对我市能源高效利用、总量控制、结构优化都将提出更高要求。因此，“十四五”期间我市必须主动作为、积极探索，认真研究制定能源领域碳达峰实施方案，提前布局和储备可再生能源项目，加快清洁能源发展，优化能源消费结构，力争在全省碳达峰行动中发挥引领示范作用。

- 二、经济高质量发展对我市能源保障提出了新挑战

“十四五”时期国际局势的不确定性将日益加剧，我国积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全省上下正全方位推进高质量发展超越。我市奋力建设海丝名城、智造强市、品质泉州，正积极推进产业链、供应链优化升级，加快构建具有区域竞争力的现代产业体系，能源消费仍将呈现刚性增长态势，落实国家和福建省能源消费强度和总量双控制度压力依然较大，能源供需平衡矛盾仍然存在。因此，我市要把保障供给作为“十四五”能源发展的基本任务，强化多品种能源协调保障，着力提高能源利用效率，争取能源消费强度下降以获得总量消费弹性空间，同时要坚决控制能源不合理消费，加强需求管理，推动能效突破。

- 三、新能源产业变革为我市能源创新发展提供了新机遇

- 随着新一轮科技革命和产业变革的不断推进，新能源产业正进入高速发展阶段，光伏、风电等可再生能源发电逐步迈入平价时代，整县屋顶分布式光伏开发广泛推进，分布式能源、多能互补和网源荷储一体化等新模式呈跨越式发展态势，推进了清洁能源快速发展。我市一方面要积极融入全省清洁能源发展的大局，争取更多区外受入的清洁能源份额，推动全市能源消费结构优化；另一方面我市在异质结光伏电池产业、电化学储能应用、氢能生产等方面具备一定优势，为进一步扩大新能源应用规模、推动可再生能源发展、提升电网稳定性等方面奠定了良好基础。

- 第三章 总体要求

- 第一节 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，围绕碳达峰、碳中和目标，以建设清洁低碳、安全高效现代能源体系为导向，以新技术、新产业、新业态、新模式为核心，构建多元清洁能源供应体系，全面推进能源消费方式变革，实施创新驱动发展战略，持续增强能源安全保障能力，加快能源绿色低碳转型，建设智慧高效能源系统，推动能源创新开放发展。

- 第二节 基本原则

——清洁低碳，绿色发展。围绕碳达峰、碳中和目标，抓住“十四五”发展战略机遇期，进一步调整优化能源结构，清洁高效布局热电，加快发展光伏等可再生能源，探索风电可持续发展路径，推进天然气发电替代及发展时机研究。

——夯实基础，协调发展。加强能源基础设施建设，推进能源设施互联互通，持续优化电网结构、不断提升电网安全和智能化水平，加大天然气管网对接工程和城镇管网建设，继续完善充电基础设施，为构建多能源品类协同发展提供坚实基础。

——增储上产，安全发展。树立底线思维，增强危机意识，强化能源安全保障能力，继续推进基础能源生产能力，持续推进煤炭、石油、LNG储备能力建设，进一步提升能源运行调度能力，构建多元安全保障体系，保障能源供应安全。

——转型升级，创新发展。加大力度推进能源行业升级改造和淘汰落后产能，推进终端消费电能和天然气等清洁能源替代，推动能源数字化应用，创新用能模式和用能管理，促进能源集约节约利用。

——惠民利民，共享发展。健全政策体系和管理体制机制，加快推进城乡能源基础设施建设，补强民生用能短板，满足人民生产生活对电力、天然气等清洁能源的需求，促进城乡一体共享发展。

——区域协同，融合发展。适应新发展格局，树牢两岸融合发展理念，促进两岸能源基础设施互联互通，聚焦能源和石化产业，精准对台招商，加强两岸合作，持续推动以通促融，探索海峡两岸能源融合发展模式。

- 第三节 发展目标

- 一、认真落实能耗双控目标

至2025年，全市能源消费总量控制在省上下达目标范围以内（“十四五”计划投产的大型石化类高能耗项目指标，力争在全省统筹基础上单列）；单位GDP能耗及碳排放强度均控制在省下达指标内；全社会用电量达到约690亿千瓦时，用电最高负荷约1186万千瓦，年均增长均为5.2%。

- 二、持续优化能源消费结构

至2025年，全市煤炭消费占比预计下降2个百分点，非化石能源消费比重提高5.3个百分点，煤炭、石油、天然气和非化石能源消费比重由2020年的43.6:35.6:11.9:8.9调整为41.6:33：11.2:14.2，清洁能源消费比重由20.8%提高至25.4%。

- 三、不断增强电源保障能力

至2025年，全市电力装机提高至约1230万千瓦，主要新增泉惠热电联产支撑性电源项目132万千瓦、光伏发电项目约100万千瓦，全市清洁能源装机比重由41.1%提高至42.4%。根据碳达峰、碳中和总体要求，谋划储备200万千瓦深远海海上风电项目。

- 四、积极补齐油气设施短板

进一步延伸主干管网，建成海西天然气管网二期德化支线，规划仙游-德化支线段；根据天然气应急储备要求，适时推进泉州LNG应急储备中心站前期工作，争取项目配套码头列入国家LNG码头布局规划；持续完善城镇燃气基础设施建设，加快8座城市门站和195公里管网等项目，满足天然气生产生活需求。

- 五、持续完善坚强智能电网

至2025年，500千伏主干电网目标网架初步构建完成，220千伏受端网架继续完善；初步建成“结构合理、安全可靠”现代配电网：220、110、35千伏容载比得到有效提升，单一故障下负荷转移通过率达到100%，全市配电网供电可靠率提升至99.953%，用户年平均停电时间缩短至4.14小时以下，10千伏户均配变容量提升至4.245千伏安，配电自动化覆盖率实现100%，全社会电网综合线损率控制在2.6%左右。

- 六、绿色引领终端能源消费

推进工业用能提质增效，积极打造低碳至零碳工业园区；推行全社会用能节约绿色，引导工商业生产、城乡建设、交通运输、居民生活等方面实现全方位节能；基本完成燃煤锅炉“煤改气”；加强低碳交通基础设施建设，深入实施新能源汽车替代、船舶电动改造等措施，全面提升充电桩、港口岸电使用率，提升交通领域电气化水平。至2025年，电能占终端能源消费比重由23%提高至32%，各县（市、区）中心区域天然气气化率由45%提高至55%。

表2泉州市“十四五”能源发展主要目标

| 类别 | 指标 | 单位 | 2020年 | 2025年 目标 | 年均增长或提高 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源生产 | 一次能源生产总量 | 万吨标煤 | 155 | 207 | 6.0% | 预期性 |
| 能源消 费总量 及结构 | 能源消费总量 | 万吨标煤 | 3656 | 完成省上下达指标 | 完成省上下达指标 | 约束性 |
|  | 其中：煤炭 | 万吨标煤 | 1596 | 1865 | 3.2% | 预期性 |
|  | 煤炭消费比重 | % | 43.6 | 41.6 | [-2.0] | 预期性 |
|  | 一次电力及其他 | 万吨标煤 | 326 | 632 | 14.2% | 预期性 |
|  | 清洁能源比重 | % | 20.8 | 25.4 | [4.6] | 预期性 |
|  | 非化石能源比重 | % | 8.9 | 14.2 | [5.3] | 预期性 |
|  | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 535 | 690 | 5.2% | 预期性 |
|  | 用电最高负荷 | 万千瓦 | 918 | 1186 | 5.3% | 预期性 |
|  | 人均综合用电量 | 千瓦时 | 6088 | 7927 | 5.4% | 预期性 |
| 电力 装机 | 总装机规模 | 万千瓦 | 979.8 | 1230 | 4.7% | 预期性 |
|  | 其中：水电 | 万千瓦 | 80.7 | 86 | 1.2% | 预期性 |
|  | 生物质、垃圾发电 | 万千瓦 | 17.1 | 21.1 | 4.3% | 预期性 |
|  | 太阳能光伏发电 | 万千瓦 | 50.5 | 150 | 24.3% | 预期性 |
|  | 热电联产 | 万千瓦 | 343.4 | 475.4 | 6.7% | 预期性 |
|  | 清洁能源发电装机比重 | % | 41.1 | 42.4 | [1.3] | 预期性 |
|  | 清洁能源发电量比重 | % | 22.5 | 26.3 | [3.8] | 预期性 |
| 天然气基础设施 | 主干管网 | 公里 | 255 | 387 | [132] | 预期性 |
|  | 天然气门站 | 座 | 6 | 14 | 18.5% | 预期性 |
|  | 高压管线 | 公里 | 144 | 339 | 18.7% | 预期性 |
| 节能环保 | 单位GDP能耗降低 | % | - | 完成省上下达指标 | 完成省上下达指标 | 约束性 |
|  | 单位GDP二氧化碳排放降低 | % | - | 完成省上下达指标 | 完成省上下达指标 | 约束性 |
|  | 火电供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | ＜305 | ＜300 | - | 预期性 |
|  | 全社会电网综合线损率 | % | 2.67 | 2.6 | [-0.07] | 预期性 |
| 注：1.受入电力按照全省发电结构分别考虑；对于“十四五”末期计划投产的大型能耗项目，力争在前述能源消费需求基础上考虑单列。 2.[]为5年累计数。 |  |  |  |  |  |  |

- 第四章 重点任务

- 第一节 打造清洁高效能源供给，促进能源结构优化

以2030年碳达峰为目标，提高能源利用效率、促进能源消费结构优化，突出煤炭清洁高效利用，聚焦可再生能源、天然气、区外供电发展，全面摸排全市可再生能源资源分布储备，谋划沿海LNG应急储备中心、海上风电发展，逐步提高能源消费增量由清洁能源供给、电力消费增量由清洁电力供给的比例。

- 一、推动工业园区热电联产

发挥煤电机组的托底保障作用，以提高园区集中供热水平和能源利用效率为目标，合理推动支撑性基础性煤电项目规划建设；持续推进工业领域节能减排，降低企业综合能耗，实现资源综合利用。结合泉惠石化工业区、晋江经济开发区热负荷增长需求，建成泉惠热电联产工程1号、2号机组、晋江热电扩建工程；适时推进泉惠热电联产工程3号、4号机组前期工作；充分利用余热、余压、余气发电，重点推进福建百宏石化2×3.2万千瓦余热余压发电项目、泉州闽光钢铁2.5万千瓦余热蒸汽发电工程。

- 二、因地制宜发展清洁能源

（一）光伏。坚持集中式和分布式并举，加快发展光伏发电。依托工业园区、公共建筑、户用屋顶等资源，加快建设分布式光伏发电系统，推进2～3个整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点，有序推进各类符合政策要求的集中式光伏发电项目，力争光伏发电项目新增投产100万千瓦以上。

（二）水电。落实《福建省水电站清理整治行动方案》，推动严重破坏生态环境、存在重大安全隐患的违规水电站2022年底前退出；审批手续不全、影响生态环境的水电站2022年底前完成整改。

（三）风电。按照规划先行、分步实施的思路，以海上风电为主要发展方向，充分利用泉州海上风能资源，积极争取推进风电开发。综合考虑国防军事、海事交通、港口发展、生态保护等因素，探索我市风电项目发展路径和布局，谋划储备200万千瓦深远海海上风电项目。

（四）气电。结合天然气和电力体制改革 ，合理安排晋江天然气电厂运行方式，推动晋江天然气电厂扩建前期工作，探索建设热电冷多联供天然气分布式能源系统。

（五）生物质能。坚持因地制宜，统筹推进生物质能多元化发展。推进建成投产的垃圾焚烧电厂形成一体化项目群，实现资源优化配置和基础设施区域共享。结合县域经济发展和新型城镇化建设，科学布局生活垃圾焚烧发电项目。重点推动永春、德化生活垃圾焚烧电厂项目建设。至2025年，力争各县（市）至少建设一个垃圾焚烧发电厂，全市日垃圾处理能力达9950吨。

（六）海洋能及核能。积极开展海洋能利用研究和示范，探索波浪能、潮汐能与海上风电综合利用，推进海洋能协同立体开发。结合全省核电发展时序，探索远期核电发展可行性路径。

- 第二节 加强能源基础设施建设，保障能源供需平衡

主动融入新发展格局，加快品种多元、渠道多元的能源基础设施建设，推动能源基础设施低碳化、数字化、智能化转型升级，完善能源输送网络，全面提升能源供给质量和效率，着力构建多元安全的现代能源供给体系。

- 一、加强坚强智能电网建设

完善构建网架坚强、分区清晰的骨干电网，提升电力供应能力，发挥电网在能源电力供应中的基础保障作用。500千伏电网形成南部、中部、北部分区供电格局，安溪、永春、德化配合完成全省“北电南送”新增第三通道建设。进一步完善220千伏电网分区网架，全市各电网分区初步建成以2座500千伏变电站为电源、各县（市、区）均覆盖至少2座220千伏变电站的“双电源链式”供电结构。

全面消除供电安全风险短板，构建标准清晰、上下级协调、安全可靠的现代配电网，“十四五”期间全市规划新增10千伏电缆线路3051公里，预计至2025年，全市10千伏公用配网线路电缆化率由2020年的38%提高至42%。以保障民生用电为重点，巩固再提升县域配网和农村电网补短板成果，持续建设新型城镇配电网，全面推进农村电网升级改造，提升农村电网“最后一公里”供电质量，以晋江英林作为试点，分阶段推进美丽乡村电气化再升级建设；全面提升配电装备和运行水平，以智能传感、信息通信、自动控制技术为支撑，加快提升电网信息采集传输、处理应用、继电保护、安全防护等电网系统智能化水平，重点推进南安微电网等示范项目。推进智能电网与新能源技术、储能技术深度融合，建设适应以新能源为主体的新型电力系统，实现传统电网向新型电力系统转型的平稳过渡。

- 二、完善天然气基础设施建设

推进输气干线、支线、联络线建设，完善“两气一网”供气格局，提升天然气供应能力。建成海西天然气管网二期德化支线项目，实现管道天然气“县县通”；大力推动主干管网对接场站及配套高压管线建设；持续推进城镇燃气管道建设，积极稳妥推动燃气下乡、燃气场站提标改造、“瓶改管”工作，进一步提升燃气安全水平；结合工业区用气需求，统筹规划天然气支线管网，推动泉港、惠安等支线建设。鼓励和支持天然气加气站改造升级，增设充换电、加油、加氢业务，打造综合能源供应站。

- 三、构建方便快捷充电网络

按照“因地制宜、适度超前、快慢互济、经济合理”的原则，完善充电基础设施网络，构建以住宅和公共场所充电为主、城市公共充换电为辅、城际间快速充换电为补充的服务体系，进一步提升电动汽车充电保障能力。优先建设公共停车场、公共机构及企事业单位内部停车场等公共服务领域充电基础设施，推进小区内部停车场、私人停车位建设自用充电设施，加快乡镇公共充电桩补短板工程。探索开展城区换电站试点项目建设。“十四五”期间全市计划完成投资2亿元以上、新增标准充电桩2500个以上，至2025年全市基本形成便捷高效的充电网络，中心市区公共充电网络进一步完善，各县（市、区）城市核心区公共充电服务网络初步形成，各乡镇（街道）至少建成1个公共充电网点。

- 第三节 提升地方能源储备能力，强化能源供应安全

坚持安全底线，加强储备能力建设，保障全市石油、LNG、煤炭供应，提前布局以新能源为主体的新型电力系统配套的电化学储能、抽水蓄能等设施，全面提升能源安全稳定供应保障能力。

- 一、推进石油储备基地和石化基地建设

完善石油储备体系，鼓励社会资本投资建设油储设施，进一步提升我市石油储备能力，重点推动泉港、GC地下水封洞库建设；围绕石化基地建设，积极争取我市炼化项目纳入国家相关产业规划，提高清洁油品供应。

- 二、进一步提升煤炭储备能力

坚持政府推动、市场化运作，加快推进煤炭储备能力建设，进一步发挥煤炭储备在能源安全供应中的支撑作用。依托沿海大型燃煤电厂，进一步健全以企业社会责任储备为主体、地方政府储备为补充、产品储备与产能储备有机结合的煤炭储备体系。重点依托泉惠热电联产、国能神福石狮电厂三期扩建项目、晋江热电扩建工程等项目，新增煤炭储备能力30万吨以上。

- 三、推动热电氢储能示范应用和抽水蓄能项目储备

多措并举提升新能源、可再生能源消纳能力，鼓励储能推广应用，提升需求侧响应能力。积极推进电化学储能在发电侧、电网侧和用户侧的应用，鼓励光伏项目配套储能，加快推进晋江储能电站二期、省级储能应急保障电源一期、安溪化学储能电站工程、惠安易动力储能工程；提前布局抽水蓄能项目，加快已列入国家抽水蓄能中长期规划的南安、德化抽水蓄能电站前期工作。探索开展储热、储氢、压缩空气储能等各类新型储能技术的研究和示范应用。

- 第四节 推进终端用能清洁替代，培育壮大新兴产业

树立绿色发展理念，持续提升工业、交通、城乡生活领域的电能、天然气等清洁能源替代，促进能源消费方式转变，不断完善城乡用电、用气基础设施建设，实现城乡居民共享能源发展成果。支持以研发创新为重点，以产业集聚、相对集中为原则，以创建省新能源产业创新示范区为抓手，提升能源产业创新水平和竞争力。

- 一、进一步推进电能替代，提升社会电气化水平

推行以电代煤、以电代油，着重发展电动汽车、电动船舶等交通领域及电窑炉、电锅炉等工业领域电能替代；继续推进港口岸电设施建设和改造，重点推动湄洲湾港肖厝港区等5万吨级以上泊位岸电设施建设；推广电烘干、电制茶等农业生产工艺，促进农村电气化水平提升。“十四五”期间力争全市完成电能替代30亿千瓦时。

- 二、扩大天然气利用，提高天然气消费占比

加快城乡燃气协调发展，推动燃气公共服务均等化，持续拓展天然气在工业、交通和生活中的应用，实现工业燃料清洁替代，进一步提高城乡居民天然气覆盖率。继续推进燃煤锅炉“煤改气”工程，推动天然气锅炉、生物质锅炉、建陶行业干燥塔实施超低排放改造；开展农村管道供气试点，逐步形成以天然气为主、液化石油气为辅的城乡燃气气源多元化供应格局。

- 三、加快布局新能源产业，壮大新能源产业规模

（一）做大做强光伏产业

一是搭建光伏前沿技术创新平台。推动建设高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心，加快形成异质结电池关键设备的国产化供给能力和成套设备的整体输出能力。二是打造光伏装备智造集群。以南安光电信息产业基地为核心，培育壮大光伏产业龙头企业，建设HDT异质结生产线装备制造基地和异质结电池组件制造基地，提高产业规模和竞争力。

（二）培育提升储能产业

一是加快形成储能电池产品体系。依托泉州易动力等企业培育发展特色储能产业，着重发展先进储能制造材料产业，培育与新能源配套的定制化储能电池特色产品。二是发展动力电池梯级利用。突破锂电池循环再制造技术，完善回收处理工艺流程，形成退役动力电池回收再利用的全链条产业体系。三是完善集中式储能项目建设运营和布局。合理规划和引导布局集中式储能电站项目，培育GW级规模的储能产业市场，探索已建燃煤电厂空余场地建设集中式储能电站的发展路径。

（三）积极布局氢能前沿产业

一是构建多元化氢能供应体系。利用泉港、泉惠石化工业园区石油化工企业副产氢产能优势，大力发展氢气提纯技术与制备，加快布局建设工业副产气制氢项目，有序发展可再生能源制氢。二是发展氢气安全储运技术及装备。发展输氢管网与低温液态储氢技术，支持研发有机液态储氢及合金固态储氢技术，着力发展氢能低成本储运装备，推进湄洲湾港南岸区域的氢能贸易港建设。三是引进培育氢燃料电池关键环节制造产业。加强氢燃料电池及关键零部件、氢燃料电池动力模块及动力系统集成等关键环节研发，引进燃料电池质子交换膜、碳纸等核心材料，以及膜电极、金属双极板等部件制造产业。四是积极推进氢能示范应用。按照“合理确定规模、适度超前建设、支撑产业应用、预留发展空间”的原则，布局建设泉港天然气掺氢输用示范项目，规划氢能公交示范线路，争取全市建成2~3座加氢站，开创氢燃料电池汽车应用新场景。

- （四）统筹推进其他新能源产业

一是因地制宜推进生物质能产业。推进生活垃圾焚烧发电，培育焚烧厂炉渣专业再生企业，实现垃圾无害化、资源化处理；提高垃圾填埋沼气发电规模，加强农村沼气安全现状调研和处置方案研究，探索发展生物质固体成型燃料产业。二是积极推进风电产业。积极发展大型风电整机制造及超长叶片、高承载主轴承等关键零部件制造，引进布局永磁电机、风电复合材料等研发制造项目。三是探索LNG冷能综合利用。结合泉州LNG应急储备中心发展时序，适时探索LNG冷能利用途径，研究利用冷能发电及建设干冰、冷库等冷能产业园区。

（五）打造新能源产业发展聚集区

培育壮大鲤城江南高新科技园区、泉州半导体高新技术产业园等8个核心竞争力强、特色优势突出的新能源产业聚集区，带动全市新能源产业高质量、规模化、集群化发展。鲤城江南高新科技园区重点打造光伏产业核心技术的研发中心、创新中心，搭建产品和系统测试平台；泉州半导体高新技术产业园重点攻关影响大功率LED产品性能的核心技术，重点发展LED半导体照明，打造LED全产业基地；南安光电信息产业基地重点发展高效太阳能电池生产制造；晋江经济开发区五里工业园区重点发展异质结太阳能电池生产线及装备制造；泉州台商投资区重点发展新型储能电池产业生产、氢能装备产业；泉港和泉惠石化园区重点发展氢气制备与提纯产业以及输配电等环节的低碳化节能制冷液、绝缘气体等新型环境友好型化工产品；石狮新能源产业园区重点布局涵盖光伏发电、氢能源生产、燃料电池等的新能源综合产业。

- 第五节 提升数字能源发展水平，创新综合能源服务

抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快推进互联网、物联网、大数据、人工智能与能源领域深度融合，积极开展关键技术攻关，打造能源数据应用平台，提升综合能源服务和数字能源经济发展水平，构建创新驱动的现代能源科技体系。

- 一、加快数字能源建设

逐步建立健全能源监测预警机制，提高能源管理的智能化水平及决策的科学性。围绕能源数字化和标准化建设，不断完善泛在电力物联网，加速建设能源互联网，打造多元融合高弹性电网、燃气管网，推动智慧电厂、智慧燃气（泉州燃气数字能源提升工程）；推进储能多元化应用，实现源网荷储的智能化调度与交易；深化市级新能源云平台应用，服务政府、行业、发电企业的“双碳”工作需求；加快推进数字能源管理运行平台建设，对接东南能源大数据中心，推动建立泉州能源数据分中心，提供能源数据分析政务服务支撑；借助“数字中国建设峰会”平台，引入大数据企业与能源数据分中心合作，研究数字能源应用场景，提供线上、线下数字能源服务。

- 二、创新综合能源服务

推进能源与数字技术、信息技术深度融合，创新综合能源服务、分布式供能等能源利用模式。推动建设虚拟电厂，为配电网和输电网提供管理和辅助服务；推进云上力神储能平台建设，扩展综合能效、多能供应、智慧用能等综合能源服务技术。鼓励电网公司、燃气公司等综合能源服务企业积极研发电、热、冷、储、氢等多能流运行的区域能源管理系统，增强能源安全生产、传输、存储、消费等各环节系统性和协调性，依托典型用户、商业综合体、工业园区等开展区域综合能源服务、泛能网、低碳至零碳智慧工业园区试点建设，重点推动泉州（南安）高端装备智造园、南安华源电镀集控区等试点项目。

- 第六节 扩大能源领域交流合作，加强两岸融合发展

强化省内外能源领域交流合作，加强与中央大型能源企业、省内能源企业的战略合作，拓展在火电、光伏、水电、能源装备、能源重大研究平台、能源技术服务等方面的深入合作。积极对接两岸能源基础设施互通工程，推动两岸天然气管道互联互通，争取泉州向金门供气；聚焦能源领域，积极引进台湾龙头能源企业来泉设点布局。

- 第五章 重点工程

根据重点任务，按照功能分类，形成光伏、天然气、石油、煤电、生物质发电、天然气发电、电网、充电基础设施、储能、能源装备制造等十类重点工程项目32个，总投资707.63亿元，其中“十四五”计划完成投资370.86亿元。

- 第一节 清洁能源完善壮大工程

一、光伏。重点推进分布式屋顶光伏（园区、厂房等）、户用光伏等项目，适度建设各类符合产业政策的集中式光伏，积极推进2～3个整县屋顶分布式光伏试点建设，建设规模合计100万千瓦。

二、风电。谋划储备200万千瓦深远海海上风电项目，为后续双碳工作打好基础。

三、天然气。继续推动海西天然气管网二期德化支线项目建设，推进海西天然气管网二期德化支线与西三线东段互联互通工程。适时推进泉州LNG应急储备中心和配套码头项目前期工作。积极推动晋江燃气电厂扩建项目前期工作。

- 第二节 基础能源提质提效工程

一、石油。加快建设泉港、GC地下水封洞库项目；规划建设中化泉州炼厂至泉港首站管道。

二、煤电。推进泉惠热电联产工程1号、2号机组（2×66万千瓦）、晋江热电扩建工程（5万千瓦）建成投产；推动国能神福石狮电厂三期扩建项目（135万千瓦）列为应急备用电源，开展前期工作。适时推动泉惠热电联产工程3号、4号机组（2×66万千瓦）前期工作。

三、生物质发电。推动永春生活垃圾焚烧发电一期项目（1万千瓦）、德化县生活垃圾焚烧发电项目（1万千瓦）建成投产。

四、储能。支持晋江储能电站试点示范项目二期（30万千瓦）、省级储能应急保障电源一期（30万千瓦）、惠安易动力新能源项目建设，加快安溪化学储能电站（10万千瓦）、德化抽水蓄能电站（120万千瓦）、南安东田抽水蓄能电站（120万千瓦）前期工作，争取早日获批建设。

- 第三节 电网网架优化增强工程

一、500千伏及以上主干网。建成福建北电南送特高压通道泉州段，提升全市500千伏网架受电能力。新（扩）建洋荷、石狮等500千伏变电站，力争新增变电容量400万千伏安，至2025年全市建成7座500千伏变电站，变电总容量1320万千伏安。

二、220千伏电网。新（扩）建220千伏变电站21座，力争新增变电容量534万千伏安，至2025年市区核心区建成220千伏双环网结构，全市220千伏电网建成“双轴三区多环”的网架结构。

三、110千伏及以下配电网。新（扩）建110千伏变电站73座，力争新增变电容量600万千伏安；新（扩）建35千伏变电站23座，力争新增变电容量35万千伏安；新增10千伏配电容量超100万千伏安。

- 第四节 城市燃气管网布局工程

- 一、城市燃气与中石油西三线天然气对接工程。新建台商调压站、洪濑门站、洪梅门站3座场站及附属设施，新增输气管线6条共170公里。

- 二、城市燃气与中海油天然气德化支线对接工程。新建南安诗山门站、安溪门站、永春门站、德化门站4座场站及附属设施，新增输气管线2条共25公里。

- 第五节 能源绿色智慧创新工程

支持鼓励建设多能互补、分布式新能源、风光储一体化、微电网等绿色示范项目；进一步完善电动汽车充电基础设施管理平台，持续推进泉州燃气数字能源工程升级改造；探索开展氢能示范应用，规划东海片区至晋江机场氢燃料电池公交示范线和湄洲湾南岸港区氢燃料电池船舶示范应用点；依托华圣、圣元等新能源装备制造项目建设，推动制氢、储氢、光伏组件等装备技术研发及制造；继续加快港口岸电设施建设和推广应用，新建专业化泊位高压岸电设施2万千瓦左右；开展能源领域零碳示范创建工作，支持电网公司、燃气公司打造一批综合能源服务和泛能网示范园区。

- 第六章 环境影响与评价

- 一、规划实施环境影响分析

（一）促进能源供给结构优化，推动消耗强度降低

突出清洁高效能源供给，深入实施可再生能源发展、推动工业园区热电联产、完善天然气基础设施建设，全面推进能源供给侧的清洁化低碳化，推动能源供应从高碳向低碳、以“化石能源为主”向“以清洁能源为主”转变，有利于降低污染物排放，实现良好的环境效益。到2025年，泉州非化石能源利用达到637万吨标准煤，天然气利用502万吨标准煤，按照增量替代煤炭利用测算，全市新增清洁能源可累计减少二氧化碳排放约930万吨。

（二）推进能源消费方式变革，推动用能领域减排

本规划以推进终端用能清洁替代、促进能源消费节约高效利用为重点任务，优化能源要素统筹配置，推动重点工业、交通、居民等用能领域绿色低碳转型。“十四五”期间，持续推进能源行业升级改造和淘汰落后产能，有序推进石化等高耗能行业碳减排改造；实现煤炭清洁高效利用，大力发展集中供热，有利推动商业综合体、工业园区等区域构建电、气、冷、热等多元化综合能源供应体系；有序推广煤改气、煤改电工程，推进煤炭消费减量替代；深入实施新能源汽车替代、船舶电动改造等措施，加强低碳交通基础设施建设。通过结构节能、管理节能、技术节能，全面提升能效水平，从源头上降低污染物排放负荷和碳排放强度。

- 二、环境影响减缓对策措施

（一）加强能源规划环评工作保障措施

严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规和省、市环境保护各项要求，统筹“三线一单”、规划环评、项目环评和排污许可工作，严格落实规划环评制度，准确把握规划环评重点，规范规划环评审查程序，强化规划环评约束作用、修编规划情形、跟踪评价、规划与项目环评联动，推动区域行业和企业落实污染物排放控制等政策要求。夯实责任，强化监管，规范竣工环保验收，依法开展后评价，落实跟踪监测、企业信息公开等方面的要求，强化企业主体责任，推动环评、施工期环境监管、后评价的有效衔接。加大项目环评违法处罚力度，强化违法项目环评手续完善，优化产能变化项目环评管理，促进环境问题整改。

（二）加强能源开发生产运行环节环保措施

规划中所有能源项目在建设过程要做到环境保护设施与主体工程“三同时”，投运过程要做到环保设施全负荷、全时段稳定运行。输变电工程采用先进技术，优化施工方式，截污治污，合理安排防护距离，降低电磁辐射、噪音等环境影响；严格新建机组环保准入和环保设施运行监督，新建燃煤发电机组均按照超低排放标准设计配建先进高效脱硫、脱销和除尘设施，研究碳捕捉技术；加强光伏、风电等项目开发建设监督，避开对自然资源、海洋生态等的影响；减少油气设施建设、运行期间的“跑、冒、滴、漏”对大气、土壤和水环境的影响；加强煤渣、脱硫副产品、脱销副产物等固体废弃物的合理利用与处置。

（三）加强能源储运环节环保措施

依照油气管道运行规范，加强油气管道安全监督与管理，加大隐患整治力度，完善应急预案，防止发生泄露、爆炸、火灾等事故对环境的影响。优化煤炭运输系统，提高“公转水”和点对点直达运输能力，减少运输过程的环境影响。完善能源资源储备系统，对油气储备设施，严格按照安全、卫生防护距离进行选址，严格按照工艺、材料和安全标准设计建造，严格设置消防、绿化、防渗、防泄等防护措施；对煤炭储备设施，重点加强防尘集尘、预防自燃等措施。

- 第七章 保障措施

- 一、加强组织领导

积极争取国家和省上政策支持，建立上下联动和信息共享机制；各级各部门要结合各自职能，科学制订工作计划，分解落实目标任务，确保责任到位、措施到位，有效落实本规划提出的发展目标、主要任务和政策措施。

- 二、坚持规划引领

严格执行能源规划管理相关办法，以规划引领行业发展和管理。加强与省级能源规划的衔接，落实国家和福建省能源发展战略，确保主要目标和任务保持一致；做好能源规划与国民经济发展规划和其他各项规划的衔接，确保能源发展规划对经济发展的保障和支撑作用。

- 三、完善要素保障

全力保障规划实施项目在用地、用海、用林、环境容量以及用水、用电、用气等方面的指标需求，确保规划项目顺利实施。破解融资难题，拓宽民间投资渠道，适当运用财政对重大技术开发、示范项目给予资金补助等支持，大力发展绿色金融，推进完善可再生能源绿色证书、碳交易等生态产品市场化交易。

- 四、强化项目管理

加强项目跟踪。落实重点项目分级管理和目标责任机制，加强项目动态管理。提升项目建设的全过程、精细化、标准化管理水平，严格项目建设程序，规范招投标管理，强化安全质量监管，及时发现问题并予协调解决。

强化能源运行管理。做好能源运行形势监测、预警，加强能源消费总量、高耗能行业能源消费和污染物排放、煤炭、油气等重要能源产品供应情况的动态跟踪监测。

做好中期监测评估。开展规划实施情况动态监测和中期评估，按规定程序适时进行重要指标和重大项目的中期调整；相关部门要组织规划领域实施情况进行评估，全面分析、检查规划实施效果。

- 五、健全市场体系

推进统一开放、竞争有序的能源市场体系建设。按照“管住中间、放开两头”的思路，密切配合国家和省级能源主管部门，继续深化自然垄断行业体制改革，强化垄断环节监管，建立行业公平竞争保障机制，维护市场平等、有序开放。对改革过程中可能出现的各类风险，从制度设计上充分考虑，认真做好应对预案，确保能源稳定供应。

完善能源价格形成机制。减少政府对价格形成的干预，按照国家、省、市部署，有序放开竞争性领域价格，完善市场决定价格为主的机制，提高能源配置效率，更好促进实体经济发展。

- 六、加强宣传引导

各级各部门要动员全社会力量，开展形式多样的规划宣传，加强新闻报道、政策解读、信息发布和教育普及，准确阐述规划内涵，传递绿色发展理念，做好碳达峰、碳中和科普宣传，倡导绿色低碳生活方式。

附件：泉州市“十四五”能源发展规划重点项目表

- 附件

- 泉州市“十四五”能源发展规划重点项目表

| 序号 | 项目名称 |  | 建设地点 | 建设内容 | 总投资 （亿元） | “十四五” 计划投资 （亿元） | “十四五” 规划目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 707.63 | 370.86 |  |  |
| （一） |  | 光伏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中式、分布式光伏示范开发项目 |  | 光照条件较好的县（市、区） | 新建符合政策要求的集中式光伏发电项目； 推动2~3个县（市、区）开展整县分布式光伏发电试点； 合计新建光伏规模100万千瓦。 | 38 | 38 | 建成集中式光伏、分布式发电项目合计100万千瓦 |  |
| （二） |  | 天然气（含城市燃气管网） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 海西天然气管网二期德化支线项目 |  | 德化县、安溪县、永春县、南安市 | 建设管径508毫米，设计压力7.5兆帕的天然气管线124公里，沿线设5座站场和4座阀室。 | 12.35 | 8.88 | 2022年内具备投产条件 |  |
| 3 | 海西天然气管网二期与西三线东段互联互通工程 |  | 南安市 | 工程起始于东田联络站，终止于东田清管站，设计年输量为47.5亿立方米，管道线路全长约8.5公里。 | 1.5 | 1.5 | 建成投产 |  |
| 4 | 泉州市天然气利用工程 |  | 晋江市、南市安、惠安县、德化县、泉州台商投资区 | （1）中石油西三线天然气对接工程：新建3座场站，新建输气管线170公里。（2）中海油天然气德化支线对接工程：新建4座场站及附属设施，新建输气管线25公里。 | 11.35 | 6.05 | 建成投产 |  |
| 5 | 泉州LNG应急储备中心 |  | 待定 | 计划建设2座20万立方米全包容储罐、气化外输装置、LNG灌装设备、辅助公用设施、天然气外输高压管线，配套一座3～18万立方米LNG运输船舶接卸码头。 | 60 | 1 | 开展前期工作 |  |
| 6 | 泉州燃气数字能源提升工程 |  | 各县（市、区） | 建立健全城市燃气业务标准化、行为可视化、运维专业化、分析智能化的数字化运营模式，实现事前预警、事中管控、事后分析的预控式管理。包含SCADA系统、GIS地理信息系统、安防系统、智慧工程平台等升级改造。 | 0.9 | 0.9 | 建成投产 |  |
| （三） |  | 石油 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中化泉州炼厂至泉港首站管道 |  | 惠安县、泉港区 | 建设管径450毫米的成品油管道35公里。 | 1.7 | 1.7 | 建成投产 |  |
| 8 | 泉港地下水封洞库 |  | 泉港区 | 建设水封石油洞库，规划地下洞容940万立方米，配套建造30万吨码头1座。 | 100 | 100 | 建成投产 |  |
| （四） |  | 煤电 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 泉惠热电联产工程1号机组 |  | 惠安县 | 新建1×66万千瓦热电联产机组。 | 66 | 66 | 2023年投产 |  |
| 10 | 泉惠热电联产工程2号机组 |  | 惠安县 | 扩建1×66万千瓦热电联产机组。 |  |  | 争取开工建设 |  |
| 11 | 晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程 |  | 晋江市 | 建设1×400吨/小时超高温亚临界循环流化床锅炉+1×50兆瓦背压式汽轮发电机组及配套设施。 | 4.54 | 4.54 | 建成投产 |  |
| 12 | 泉惠热电联产工程3、4号机组 |  | 惠安县 | 扩建2×66万千瓦热电联产机组。 | 60 | 5 | 开展前期工作 |  |
| 13 | 国能神福石狮电厂三期扩建项目 |  | 石狮市 | 在国能神福石狮电厂预留的三期扩建场地上建设一台1350兆瓦规模的燃煤火力发电机组，同步建设脱硫脱硝等环保设施，并在现有电厂专用煤码头扩建1个10万吨泊位。 | 50 | 3 | 开展前期工作 |  |
| （五） |  | 生物质发电 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 永春县生活垃圾焚烧发电一期项目 |  | 永春县 | 项目总规模为处理垃圾量670吨/天（生活垃圾处理规模为600吨/天），其中一期生活垃圾处理规模为400吨/天，建设1条400吨/天生活垃圾焚烧线+10兆瓦汽轮发电机组。 | 3.2 | 3.2 | 建成投产 |  |
| 15 | 德化县生活垃圾焚烧发电项目 |  | 德化县 | 项目日处理生活垃圾400吨，配套建设1×400吨/天垃圾焚烧线+1×10兆瓦汽轮机+1×10兆瓦发电机。 | 3.7 | 3.7 | 建成投产 |  |
| （六） |  | 天然气发电 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 晋江燃气电厂扩建 |  | 晋江市 | 扩建2×50万千瓦天然气发电机组。 | 21 | 1 | 开展前期工作 |  |
| （七） |  | 电网 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 福建洋荷（南安）500千伏输变电工程 |  | 南安市 | 新建500千伏洋荷（南安）变电站，大园-泉州双回500千伏线路开断进洋荷（南安）变新建变电容量1×100万千伏安，新建500千伏线路35公里。 | 3.48 | 3.48 | 建成投产 |  |
| 18 | 福建石狮500千伏输变电工程 |  | 石狮市 | 新建500千伏石狮变电站，伍堡电厂-晋江双回500千伏线路开断进石狮变新建变电容量1×100万千伏安，新建500千伏线路2公里。 | 2.7 | 2.7 | 建成投产 |  |
| 19 | 福建通港500千伏变电站主变扩建工程 |  | 泉州台商 投资区 | 扩建500千伏通港变第二台主变，新建变电容量1×100万千伏安。 | 0.55 | 0.55 | 建成投产 |  |
| 20 | 福建大园500千伏变电站主变扩建工程 |  | 南安市 | 扩建500千伏大园变第三台主变，新建变电容量1×100万千伏安。 | 0.55 | 0.55 | 建成投产 |  |
| 21 | 220千伏电网 |  | 各县（市、区） | 新（扩）建220千伏变电站21座，新增变电容量534万千伏安。 | 27.95 | 27.95 | 建成投产 |  |
| 22 | 110千伏及以下电网 |  | 各县（市、区） | 新（扩）建110千伏变电站73座，新增变电容量600万千伏安。 | 33.42 | 33.42 | 建成投产 |  |
| 23 | 泉州市智能微电网示范项目 |  | 各县（市、区） | 构建面向高渗透分布式光伏的智能微电网，重点推进南安市示范项目。 | 0.6 | 0.6 | 建成投产 |  |
| （八） |  | 充电基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电动汽车充电基础设施 |  | 各县（市、区） | “十四五”期间全市计划建成标准公共充电桩2500个以上。 | 2 | 2 | 建成投产 |  |
| （九） |  | 储能 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 晋江储能电站二期 |  | 晋江市 | 建设电网侧集中式储能电站，二期扩建总规模300兆瓦。 | 6 | 6 | 列入规划并开工 |  |
| 26 | 省级储能应急保障电源一期 |  | 泉州台商投资区 | 建设福建省应急电源中心，接入省电网主干网，一期建设规模300兆瓦。 | 6.5 | 6.5 | 列入规划并开工 |  |
| 27 | 安溪化学储能电站 |  | 安溪县 | 建设总容量为10万千瓦的化学储能电站。 | 3 | 2 | 开展前期工作 |  |
| 28 | 德化抽水蓄能电站 |  | 德化县 | 建设4台30万千瓦抽水蓄能发电机组，总装机120万千瓦。 | 75 | 2 | 开展前期工作 |  |
| 29 | 南安东田抽水蓄能电站 |  | 南安市 | 建设4台30万千瓦抽水蓄能发电机组，总装机120万千瓦。 | 75 | 2 | 开展前期工作 |  |
| （十） |  | 能源装备制造 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 泉州华圣新能源装备制造项目 |  | 泉港区 | 实施制氢、储氢、运氢、用氢等相关产品中试后的批量化生产；以高导通硅基电路板技术为基础的光伏新能源设备产品研发制造。 | 30 | 30 | 建成投产 |  |
| 31 | 圣元新能源装备研发制造基地 |  | 泉港区 | 开展制氢、储氢及光伏组件的研发与设备制造，年产1万台套制、储氢设备及2吉瓦、TOPCon技术的双面双玻光伏组件。 | 3.79 | 3.79 | 建成投产 |  |
| 32 | 易动力新能源项目 |  | 惠安县 | 一期建设新能源电池集成系统（PACK）研发与生产基地，二期建设微电网和储能系统生产线及应用示范站。 | 2.85 | 2.85 | 建成投产 |  |