附件

永春县域（2025年度第一批）蓬莱线等58个10千伏及以下配网工程明细表

| 序号 | 单位 | 行政区 | 项目名称 | 投资估算（万元） | 投产年份 | 10kV架空线路长度（千米） | 10kV电缆长度（千米） | 配变台数（台） | 配变容量（千伏安） | 开闭所（座） | 环网柜（座） | 批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 14007 |  | 100.718 | 16.054 | 158 | 46465 |  | 5 |  |
| 1 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春35kV湖洋变蓬莱线10kV配套送出工程 | 657 | 2025 | 14.321 | 0.191 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 2 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春35kV湖洋变溪西线10kV配套送出工程 | 130 | 2025 | 2.727 | 0.143 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 3 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV孔里变10kV孔里线与220kV西昌变10kV联星线网架结构优化工程 | 189 | 2025 | 3.982 | 0.109 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 4 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV济川变公园I回10kV配套送出工程 | 46 | 2025 | 0.354 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 5 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV济川变公园II回10kV配套送出工程 | 680 | 2025 | 0.6 | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 4 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 6 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV济川变济沙线10kV配套送出工程 | 443 | 2025 | 8.152 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 7 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV冷水变内碧线10kV配套送出工程 | 384 | 2025 | 5.567 | 0.127 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 8 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV坑口变竹溪线10kV配套送出工程 | 423 | 2025 | 6.767 | 0.161 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 9 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV坑口变诗元线10kV配套送出工程 | 683 | 2025 | 7.061 | 0.556 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 10 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格10kV楚安12#变老旧小区改造工程 | 120 | 2025 | 0.769 | 0 | 3 | 1200 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 11 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格10kV建国8#变等老旧小区改造工程 | 113 | 2025 | 0.091 | 0 | 2 | 800 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 12 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格10kV达山村5#变等老旧小区改造工程 | 157 | 2025 | 0.367 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 13 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春蓬壶网格10kV汤城3#变等老旧小区改造工程 | 38 | 2025 | 0.113 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 14 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春锦斗网格10kV锦溪6#变等老旧小区改造工程 | 70 | 2025 | 0.498 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 15 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春城区网格10kV洑江2#变等老旧小区改造工程 | 51 | 2025 | 0.058 | 0 | 2 | 450 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 16 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春城区网格10kV煤场边1#变等老旧小区改造工程 | 96 | 2025 | 0.025 | 0 | 3 | 1200 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 17 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春城区网格10kV桃源线时代广场等高层小区双电源工程 | 155 | 2025 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 18 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春35kV五里街变10kV西安线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 243 | 2025 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 19 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春坑仔口网格10kV诗元村1#变等老旧小区改造工程 | 139 | 2025 | 0.257 |  | 3 | 1000 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 20 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春坑仔口网格10kV诗元村5#变等老旧小区改造工程 | 85 | 2025 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 21 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春35kV岵山变10kV仙夹线防灾抗灾能力提升工程 | 240 | 2025 | 3.046 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 22 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春湖洋网格10kV湖石线防灾抗灾能力提升工程 | 975 | 2025 | 16.789 | 0.179 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 23 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格10kV金星村9#变等老旧小区改造工程 | 116 | 2025 | 0.481 |  | 3 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 24 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春东关网格10kV东山村3#变等老旧小区改造工程 | 31 | 2025 | 0.153 |  | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 25 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春坑仔口网格10kV玉美村5#变等高损耗配变改造工程 | 55 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 26 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春下洋网格10kV大荣村1#变等老旧小区改造工程 | 213 | 2025 | 3.128 |  | 1 | 100 |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 27 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春锦斗网格10kV洪内4#变等高损耗配变改造工程 | 77 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 28 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV冷水变10kV茶果场线与10kV外山线网架结构优化工程 | 225 | 2025 | 2.077 | 0 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 29 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV魁星变光烈线10kV配套送出工程 | 391 | 2025 | 0.399 | 3.078 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 30 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV埔香变达理线10kV配套送出工程 | 972 | 2025 | 12.624 | 2.012 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 31 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春东关网格10kV东山村9#变等高损耗配变改造工程 | 122 | 2025 | 0.014 | 0.07 | 3 | 900 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 32 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格10kV东里村4#变等老旧小区改造工程 | 143 | 2025 | 0.927 |  | 5 | 1000 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 33 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格10kV达德6#变等高损耗配变改造工程 | 204 | 2025 | 0.803 |  | 5 | 1400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 34 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春城区网格10kV洑江1#变等老旧小区改造工程 | 85 | 2025 |  |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 35 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春蓬壶网格10kV南幢5#变等老旧小区改造工程 | 220 | 2025 | 0.293 |  | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 36 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春蓬壶网格壶南8#变等老旧小区供电改造工程 | 209 | 2025 | 0.038 |  | 5 | 2030 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 37 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格达山12#变等老旧小区供电改造工程 | 219 | 2025 | 0.134 |  | 4 | 1400 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 38 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春湖洋网格白云村4#变等老旧小区供电改造工程 | 337 | 2025 | 0.807 |  | 7 | 1900 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 39 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春蓬壶网格嵩山8#变等老旧小区供电改造工程 | 358 | 2025 | 0.067 | 0.104 | 4 | 1830 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 40 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格新溪4#变等老旧小区供电改造工程 | 321 | 2025 | 0.527 | 0 | 6 | 1600 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 41 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格香城二期2#变等老旧小区供电改造工程 | 50 | 2025 | 0.023 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 42 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春一都网格光山2#变等老旧小区供电改造工程 | 394 | 2025 | 0.473 |  | 7 | 1100 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 43 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春坑仔口网格10kV玉西村13#变等老旧小区供电改造工程 | 223 | 2025 | 0.011 |  | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 44 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格10kV茂霞村1#变等老旧小区供电改造工程 | 115 | 2025 | 0.34 |  | 3 | 500 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 45 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春下洋网格10kV上姚村1#变等老旧小区供电改造工程 | 196 | 2025 | 0.065 |  | 4 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 46 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春坑仔口网格10kV玉西村9#变等老旧小区供电改造工程 | 145 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 47 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春城区网格桃星1#变等老旧小区供电改造工程 | 182 | 2025 | 0.633 |  | 7 | 1900 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 48 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春110kV埔香变蓬莱线10kV配套送出工程 | 202 | 2025 | 3.732 | 0.218 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 49 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春一都网格10kV三岭3#变等老旧配变改造工程 | 102 | 2025 | 0.199 |  | 3 | 700 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 50 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春下洋网格10kV下洋村1#变等老旧小区供电改造工程 | 196 | 2025 | 0.193 |  | 5 | 1000 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 51 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春湖洋网格10kV桃源1#变等老旧配变改造工程 | 84 | 2025 | 0.031 |  | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 52 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春下洋网格10kV上姚村6#变等老旧小区供电改造工程 | 180 | 2025 |  |  | 3 | 700 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 53 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春10kV永春第二中学等中考考点高层小区双电源工程 | 102 | 2025 |  | 0.825 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 54 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春下洋网格10kV上姚村4#等老旧小区供电改造工程 | 267 | 2026 | 0.369 |  | 5 | 950 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 55 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格10kV伏溪村1#变等老旧小区供电改造工程 | 242 | 2026 | 0.372 |  | 10 | 3200 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 56 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春蓬壶网格等配变重过载治理工程 | 361 | 2026 | 0.18 |  | 12 | 3400 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 57 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春城区网格10kV德风4#变等老旧小区供电改造工程 | 283 | 2026 |  |  | 12 | 4890 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 58 | 泉州 | 永春 | 福建泉州永春达埔网格10kV龙美村6#变等老旧小区供电改造工程 | 268 | 2026 |  |  | 12 | 3715 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |

抄送：省发展改革委，市政府办公室，市工信局、资源规划局、生态环境局、应急局、统计局，永春县政府，永春县发改局，省电力公

司。

泉州市发展和改革委员会办公室            2025年4月29日印发