附件

德化县域（2025年度第一批）盖德01线等79个10千伏及以下配网工程明细表

| 序号 | 单位 | 行政区 | 项目名称 | 投资估算（万元） | 投产年份 | 架空线长度（千米） | 电缆长度（千米） | 配变台数（台） | 配变容量（千伏安） | 开闭所（座） | 环网柜（座） | 批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 22591 |  | 204.695 | 63.569 | 72 | 17080 | 0 | 52 |  |
| 1 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县110kV盖德变盖德01线10kV配套送出工程 | 508 | 2025 | 6.781 | 0.056 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 2 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县35kV葛坑变大岭线10kV配套送出工程 | 246 | 2025 | 10.17 | 0.105 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 3 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县10kV枣坑线等线路整体性改造工程 | 187 | 2025 | 7.705 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 4 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县110kV苏洋变苏洋01线10kV配套送出工程 | 387 | 2025 |  | 1.838 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 5 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县110kV苏洋变苏洋05线10kV配套送出工程 | 459 | 2025 | 1.11 | 2.349 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 6 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县10kV紫云I回整体性改造工程 | 125 | 2025 | 3.026 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 7 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县110kV苏洋变苏洋03线10kV配套送出工程 | 274 | 2024 | 2.39 | 0.684 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 8 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县110kV瓷城变10kV城东Ⅲ回等整体性改造工程 | 143 | 2025 | 0.675 | 0.193 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 9 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县110kV龙浔变10kV龙坪线等整体性改造工程 | 109 | 2025 | 0.294 |  |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 10 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV初溪#4等配变老旧小区改造工程 | 29 | 2025 | 0.013 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 11 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV辉阳村#4等配变老旧小区改造工程 | 32 | 2025 | 0.068 |  | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 12 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV畜牧场#1等配变老旧小区改造工程 | 81 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 13 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化110kV瓷城变瓷金IV回10kV配套送出工程 | 407 | 2025 | 0.123 | 1.991 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 14 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县110kV上寮变大兴Ⅱ回10kV配套送出工程 | 962 | 2025 | 2.023 | 4.082 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 15 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV世纪城高层小区双电源工程 | 118 | 2025 |  | 0.705 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 16 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV阳光星城高层小区双电源工程 | 97 | 2025 |  | 0.493 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 17 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV电力大厦高层小区双电源工程 | 24 | 2025 |  | 0.768 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 18 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV上春村#8等配变老旧小区改造工程 | 130 | 2025 | 0.893 |  | 1 | 50 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 19 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV黄井村#1等配变老旧小区改造工程 | 59 | 2025 | 0.865 |  | 1 | 50 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 20 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV传豪村#4等配变老旧小区改造工程 | 110 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 21 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV永加村#3等配变老旧配变改造工程 | 129 | 2025 | 0.451 |  | 1 | 50 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 22 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV格头村#9等配变老旧配变改造工程 | 65 | 2025 | 0.211 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 23 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV西山村#3等配变老旧小区改造工程 | 45 | 2025 | 0.072 |  | 1 | 100 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 24 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化35kV春美变近供Ⅱ回10kV配套送出工程 | 305 | 2025 | 7.067 | 0.435 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 25 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县10kV梓溪线、洪田线网架结构优化工程 | 754 | 2025 | 25.295 | 0.051 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 26 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县10kV洋坑村#1等配变老旧小区改造工程 | 212 | 2025 | 1.277 |  | 3 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 27 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县10kV洋田村#2等配变老旧小区改造工程 | 68 | 2025 | 0.124 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 28 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化35kV春美变琼春线10kV配套送出工程 | 32 | 2025 |  | 0.11 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 29 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV盖林线、盖有线等网架结构优化工程 | 175 | 2025 | 1.949 | 0.88 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 30 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV阳山Ⅰ回网架结构优化工程 | 470 | 2025 | 13.01 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 31 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV吾华村#3等配变老旧小区改造工程 | 44 | 2025 | 0.04 |  | 1 | 100 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 32 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV湖坂村#2等配变老旧小区改造工程 | 46 | 2025 | 0.24 |  | 2 | 250 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 33 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV岭边村#2等配变老旧小区改造工程 | 113 | 2025 | 0.109 |  | 2 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 34 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV祖厝#6等配变老旧小区改造工程 | 185 | 2025 | 0.72 |  | 3 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 35 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV东山村4等配变老旧小区改造工程 | 42 | 2025 |  |  | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 36 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV桂阳村#1等配变老旧小区改造工程 | 161 | 2025 | 0.135 |  | 1 | 50 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 37 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV梓安线等整体性改造工程 | 890 | 2025 | 30.825 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 38 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县10kV霞田线网架结构优化工程 | 291 | 2025 |  | 0.91 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 39 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县10kV湖坂线等线路网架结构优化工程 | 52 | 2025 | 1.149 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 40 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV大溪线、朱地线等线路网架结构优化工程 | 818 | 2025 | 24.569 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 41 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV大坂村#6等配变老旧小区改造工程 | 373 | 2025 | 0.858 |  | 2 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 42 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV景苑花园#1等配变老旧小区改造工程 | 262 | 2025 |  |  | 4 | 2520 |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 43 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV凤凰山庄#1等配变老旧小区改造工程 | 183 | 2025 |  | 0.04 | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 44 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化110kV上寮变湾桥Ⅱ线10kV配套送出工程 | 404 | 2025 | 1.377 | 0.75 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 45 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化110kV龙浔变龙浔01线10kV配套送出工程 | 505 | 2025 |  | 4.411 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 46 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化110kV南埕变许厝线10kV配套送出工程 | 909 | 2025 | 26.658 | 0.11 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 47 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV久住村#8等配变老旧配变改造工程 | 116 | 2025 | 0.253 |  | 3 | 500 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 48 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV梁春村#1等配变老旧小区改造工程 | 245 | 2025 | 0.397 |  | 3 | 150 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 49 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV金北线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 192 | 2025 | 0.576 | 0.29 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 50 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV城东Ⅰ回网架优化加强工程 | 448 | 2025 | 0.054 | 3.14 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 51 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化110kV瓷城变红旗坊线10kV配套送出工程 | 377 | 2025 |  | 3.034 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 52 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV程田寺格公用等配变老旧配变改造工程 | 284 | 2025 | 0.005 | 0.637 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 53 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV丘坂线、亭坑线网架优化加强工程 | 465 | 2025 | 18.167 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 54 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化110kV龙浔变龙东Ⅱ线10kV配套送出工程 | 507 | 2025 | 0.051 | 3.328 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 55 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV陶艺城Ⅰ回网架优化加强工程 | 304 | 2025 |  | 2.219 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 56 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV三奎线等网架优化加强工程 | 43 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 57 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV葛坑村#1等配变老旧配变改造工程 | 126 | 2025 | 0.707 |  | 6 | 700 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 58 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV高际#2等配变老旧小区改造工程 | 293 | 2025 | 0.501 |  | 4 | 350 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 59 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV格头村#1等配变老旧小区改造工程 | 196 | 2025 | 0.147 |  | 1 | 50 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 60 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV上坑#2等配变老旧配变改造工程 | 50 | 2025 | 0.075 |  | 2 | 300 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 61 | 泉州 | 德化 | 福建泉州市德化县110kV苏洋变苏洋13线10kV配套送出工程 | 519 | 2025 | 0.685 | 2.344 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 62 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化10kV龙坂线等网架优化加强工程 | 456 | 2025 |  | 1.27 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 63 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV琼溪村#4等配变老旧配变改造工程 | 244 | 2025 | 0.464 |  | 2 | 100 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 64 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV内坂村#1等配变老旧配变改造工程 | 127 | 2025 | 0.032 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 65 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV机修公用等配变老旧配变改造工程 | 201 | 2025 | 0.191 |  | 6 | 2000 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 66 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV东环路#2等配变老旧配变改造工程 | 188 | 2025 |  |  | 5 | 2630 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 67 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化优山线、美地线10kV网架标准化改造工程 | 581 | 2026 |  | 3.087 |  |  |  | 7 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 68 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化110kV苏洋变苏洋06线10kV网架标准化改造工程 | 961 | 2026 | 6.748 | 6.723 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 69 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV金锁#1公用等配变电压越限治理工程 | 218 | 2026 | 0.014 | 0.013 | 5 | 1700 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 70 | 泉州 | 德化 | 泉州德化县110kV龙浔变10kV龙水线土坂#14公用配变低压线路改造工程 | 24 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 71 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化110kV龙浔变龙浔07线10kV网架标准化改造工程 | 743 | 2026 | 0.559 | 5.832 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 72 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化110kV龙浔变龙浔04线10kV网架标准化改造工程 | 593 | 2026 | 0.796 | 4.308 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 73 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化诗墩Ⅰ回、龙坪线等2条线路10kV网架标准化改造工程 | 814 | 2026 | 1.246 | 4.007 |  |  |  | 6 | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 74 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化诗墩Ⅱ回等2条线路10kV网架标准化改造工程 | 348 | 2026 | 0.3 | 2.031 |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 75 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化奎斗线、龙门滩Ⅱ回等5条线路10kV网架标准化改造工程 | 520 | 2026 | 0.01 | 0.345 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 76 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV辉阳村#2等配变电压越限治理工程 | 88 | 2026 | 0.087 |  | 1 | 50 |  |  | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 77 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV苏洋村#3等配变电压越限治理工程 | 143 | 2026 | 0.243 |  | 1 | 50 |  |  | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 78 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV连山#1等配变电压越限治理工程 | 138 | 2026 | 0.115 |  | 1 | 100 |  |  | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 79 | 泉州 | 德化 | 福建泉州德化县10kV仙岭村#1等配变电压越限治理工程 | 19 | 2026 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕39号 |

抄送：省发展改革委，市政府办公室，市工信局、资源规划局、生态环境局、应急局、统计局，德化县政府，德化县发改局，省电力公

司。

泉州市发展和改革委员会办公室            2025年4月29日印发