附件

**晋江市域（2025年度第一批）后德线等321个10千伏及以下配网工程明细表**

| **序号** | **单位** | **行政区** | **项目名称** | **投资**  **估算**  **（万元）** | **投产**  **年份** | **10kV**  **架空**  **线路**  **长度**  **（千米）** | **10kV**  **电缆**  **长度**  **（千米）** | **配变**  **台数（台）** | **配变**  **容量**  **（千伏安）** | **开闭所（座）** | **环网柜（座）** | **批复文号** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 103564 |  | 64.908 | 404.252 | 326 | 164020 | 2 | 266 |  |
| 1 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海04网格坝头#17变等老旧小区改造工程 | 35 | 2025 | 0.087 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 2 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店01网格中学边#新街#5变等老旧小区改造工程 | 67 | 2025 | 0.005 | 0.06 | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 3 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店02网格清蒙桥头#5变等老旧小区改造工程 | 107 | 2025 | 0.007 | 0.129 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 4 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店03网格东山浦尾#2变等老旧小区改造工程 | 89 | 2025 | 0.03 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 5 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店04网格永盛鞋底厂边#2变等老旧小区改造工程 | 101 | 2025 | 0.013 | 0.172 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 6 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV磁灶03网格瑶琼#10变等老旧小区改造工程 | 86 | 2025 | 0.006 | 0.191 | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 7 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV磁灶网格井边#4变等老旧小区改造工程 | 79 | 2025 | 0.04 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 8 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV东石网格郭岑#17变等老旧小区改造工程 | 143 | 2025 | 0.012 | 0.462 | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 9 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江金井01网格10kV丙洲#5变等老旧配变改造工程 | 108 | 2025 |  |  | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 10 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV金井03网格围头#9变等老旧小区改造工程 | 12 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 11 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV西滨网格塘市村#14变等老旧小区改造工程 | 162 | 2025 | 0.046 | 0.407 | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 12 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江罗山02网格10kV樟井线等线路综合性改造工程 | 84 | 2025 | 0.583 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 13 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV东石变10kV深垵线、大白山线、许西坑线、110kV沿海变10kV变清透I回等综合性改造工程 | 397 | 2025 | 0.948 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 14 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV后坑变后德线10kV配套送出工程 | 317 | 2025 | 0.329 | 1.996 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 15 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV磁灶变磁声线10kV配套送出工程 | 450 | 2025 | 0.687 | 2.867 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 16 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV罗塘变10kV塘雅线改造网架结构优化工程 | 215 | 2025 |  | 0.433 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 17 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV罗塘变10kV罗雅线延伸网架结构优化工程 | 245 | 2025 | 0.003 | 1.542 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 18 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江220kV罗塘变10kV罗前线#1塔至#20塔改造工程 | 103 | 2024 |  | 0.88 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 19 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江220kV罗塘变10kV紫华线#1塔至#19塔改造工程 | 244 | 2024 |  | 1.716 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 20 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江220kV罗塘变10kV艺恒线#1塔至#19塔改造工程 | 392 | 2024 | 0.003 | 2.071 | 1 | 630 |  | 4 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 21 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江220kV罗塘变10kV罗张线#2杆至#19+1塔改造工程 | 120 | 2024 |  | 0.906 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 22 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江220kV罗塘变10kV塘雅线#1塔至#20杆改造工程 | 94 | 2024 |  | 0.932 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 23 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江220kV罗塘变10kV罗雅线#2+1杆至#19杆改造工程 | 142 | 2024 |  | 1.334 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 24 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV五里埔变10kV园区北线#16塔至#32塔改造工程 | 81 | 2024 |  | 0.867 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 25 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV英塘变10kV中欣线#31塔至45杆改造工程 | 214 | 2024 |  | 1.704 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 26 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV熊山变10kV东环线与10kV张坑线联络网架结构优化工程 | 399 | 2025 | 0.511 | 1.299 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 27 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV美旗变10kV天骏线线路整体性改造工程 | 86 | 2025 |  | 0.802 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 28 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV青阳变10kV青骏线线路整体性改造工程 | 72 | 2025 |  | 0.793 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 29 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV清濛变10kV屿崆线与10kV营边线联络网架结构优化工程 | 223 | 2025 |  | 0.761 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 30 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV鹏头变鹏排线10kV配套送出工程 | 683 | 2025 | 0.389 | 3.954 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 31 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV英林变10kV锦福线网架结构优化工程 | 211 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 32 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格赤店#9变等老旧小区改造工程 | 60 | 2025 | 0.09 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 33 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV永和网格力争#3变等老旧小区改造工程 | 24 | 2025 |  |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 34 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格苏厝村#61变等老旧小区改造工程 | 202 | 2025 | 0.029 | 0.089 | 4 | 2060 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 35 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格桂林村#49变等老旧小区改造工程 | 66 | 2025 | 0.018 |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 36 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV英林网格伍堡#22变等老旧小区改造工程 | 111 | 2025 | 0.039 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 37 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV金井03网格南江#6变等老旧小区改造工程 | 156 | 2025 | 0.262 | 0.136 | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 38 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV金井网格山头#1变等老旧小区改造工程 | 74 | 2025 | 0.012 |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 39 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV葛洲变10kV北环线、10kV亿荣线、10kV国星线等3回线路#43塔至#63杆综合性改造工程 | 405 | 2025 |  | 1.659 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 40 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV城区01网格车厝#18变等老旧小区改造工程 | 213 | 2025 | 0.193 | 0.285 | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 41 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV城区网格岭山#7变等老旧小区改造工程 | 82 | 2025 | 0.003 |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 42 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV西滨网格塘市村#15变等老旧小区改造工程 | 54 | 2025 |  | 0.015 | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 43 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV西滨网格后库#11变等老旧小区改造工程 | 50 | 2025 | 0.04 |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 44 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV龙湖网格秀山#16变等老旧小区改造工程 | 152 | 2025 |  | 0.06 | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 45 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV龙湖网格福林#12变等老旧小区改造工程 | 104 | 2025 | 0.562 | 0.128 | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 46 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV深沪所01网格首峰7配变等老旧小区改造工程 | 71 | 2025 |  |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 47 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江磁灶02网格10kV高准线等线路综合性改造工程 | 232 | 2025 |  |  |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 48 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江磁灶网格10kV福林线等综合性改造工程 | 163 | 2025 |  |  |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 49 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV热电厂10kV纸业Ⅰ回与10kV信泰线联络网架结构优化工程 | 338 | 2025 |  | 0.361 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 50 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV东石变10kV市区Ⅰ回与10kV市区Ⅱ回联络网架结构优化工程 | 311 | 2025 |  | 1.541 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 51 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV内江变10kV英冠Ⅱ回延伸网架结构优化工程 | 549 | 2025 | 0.077 | 3.859 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 52 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV罗塘变10kV林口线延伸网架结构优化工程 | 360 | 2025 |  | 2.572 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 53 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV罗塘变10kV罗张线延伸网架结构优化工程 | 318 | 2025 | 0.138 | 1.226 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 54 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV安海变10kV菌柄线延伸网架结构优化工程 | 333 | 2025 | 2.413 | 0.547 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 55 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV内江变10kV科创新区#110kV间隔扩建工程 | 258 | 2025 |  | 0.674 |  |  | 1 |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 56 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV鹏头变鹏街线10kV配套送出工程 | 587 | 2025 | 3.583 | 0.016 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 57 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV鹏头变鹏岸线10kV配套送出工程 | 712 | 2025 | 0.077 | 3.42 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 58 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海01网格曾埭#6变等老旧小区改造工程 | 223 | 2025 | 0.006 | 0.286 | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 59 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格灵水#37变等老旧小区改造工程 | 331 | 2025 | 0.032 | 0.471 | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 60 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭02网格岸兜村#77变等老旧小区改造工程 | 414 | 2025 | 0.014 | 0.704 | 8 | 4580 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 61 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格大乡村#13变等老旧小区改造工程 | 285 | 2025 | 0.019 | 0.179 | 7 | 3030 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 62 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店网格茂厝村菜塘边#2变等老旧小区改造工程 | 231 | 2025 | 0.037 | 0.188 | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 63 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店网格清濛荣阳新村#2变等老旧小区改造工程 | 200 | 2025 |  | 0.376 | 2 | 1260 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 64 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店04网格大石尾#5变等老旧小区改造工程 | 225 | 2025 | 0.12 | 0.237 | 5 | 2920 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 65 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江池店04网格10kV洋埭村大东配变等老旧配变改造工程 | 289 | 2025 | 0.003 | 0.279 | 4 | 2290 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 66 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV磁灶01网格湖头#10变等老旧小区改造工程 | 157 | 2025 | 0.038 | 0.23 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 67 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV龙湖网格湖北#19变等老旧小区改造工程 | 117 | 2025 | 0.06 | 0.227 | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 68 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江罗山02网格10kV社店#4配变等老旧配变改造工程 | 175 | 2025 | 0.018 | 0.083 | 4 | 1830 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 69 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV内坑网格张坑开发区#3变等老旧小区改造工程 | 123 | 2025 | 0.022 |  | 3 | 1890 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 70 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV深沪网格2023年华海#15变等老旧小区改造工程 | 22 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 71 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江永和网格2023年10kV内厝#2变等老旧配变改造工程 | 209 | 2025 | 0.162 | 0.145 | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 72 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV西滨变滨镇线10kV配套送出工程 | 255 | 2025 | 0.414 | 0.62 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 73 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV柴塔变柴溪线10kV配套送出工程 | 343 | 2025 |  | 3.97 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 74 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV柴塔变柴霞线10kV配套送出工程 | 394 | 2025 |  | 4.375 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 75 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV内江变内罗线10kV配套送出工程 | 1481 | 2025 | 0.004 | 6.729 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 76 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV鹏头变鹏康线10kV配套送出工程 | 701 | 2025 |  | 3.93 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 77 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV莲屿变莲宫线10kV配套送出工程 | 935 | 2025 | 0.009 | 4.556 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 78 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV嘉排变嘉祥线10kV配套送出工程 | 624 | 2025 | 2.09 | 5.483 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 79 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV嘉排变嘉埕线10kV配套送出工程 | 723 | 2025 | 0.992 | 3.22 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 80 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV东石变10kV厂区线10kV鑫海湾2#老旧环网柜改造工程 | 81 | 2025 |  | 0.042 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 81 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV青阳变10kV公园Ⅰ回10kV桂园人家老旧配电室改造工程 | 81 | 2025 |  | 0.028 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 82 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV城区网格2023年城区公用变108#变等老旧小区改造工程 | 52 | 2025 | 0.015 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 83 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV东石04网格潘径#21变等老旧小区改造工程 | 227 | 2025 | 0.075 | 0.235 | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 84 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格镇区#67变等老旧小区改造工程 | 140 | 2025 | 0.219 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 85 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格水后#8变等老旧小区改造工程 | 290 | 2025 | 0.028 | 0.144 | 5 | 2690 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 86 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江龙湖网格10kV新街#12变等老旧配变改造工程 | 314 | 2025 | 0.038 | 0.774 | 5 | 2230 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 87 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江罗山网格10kV张前村#06变等老旧配变改造工程 | 283 | 2025 | 0.209 | 0.545 | 5 | 2460 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 88 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江深沪网格10kV运伙#1配变等老旧配变改造工程 | 17 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 89 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV西滨网格后洋村#06变等老旧小区改造工程 | 235 | 2025 | 0.006 |  | 6 | 3090 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 90 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV永和网格西坑#1配变等老旧小区改造工程 | 204 | 2025 | 0.006 | 0.316 | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 91 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV永和网格镇区#2变等老旧小区改造工程 | 94 | 2025 |  |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 92 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格溪边村#18变等老旧小区改造工程 | 252 | 2025 |  | 0.337 | 3 | 1660 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 93 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格湖中村#20变等老旧小区改造工程 | 164 | 2025 | 0.01 |  | 4 | 2520 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 94 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格鹏头村#02配变等老旧小区改造工程 | 158 | 2025 | 0.147 | 0.012 | 4 | 2060 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 95 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格四境村#02配变等老旧小区改造工程 | 169 | 2025 | 0.074 |  | 4 | 2290 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 96 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭03网格梧埭村#46变等老旧小区改造工程 | 233 | 2025 | 0.029 |  | 6 | 3090 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 97 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江220kV梅岭变10kV霞浯线#3、#4环网箱新建工程 | 260 | 2025 |  | 2.102 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 98 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV五里埔变10kV园区北线#33杆至#54塔改造工程 | 162 | 2025 |  | 1.467 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 99 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV英塘变10kV中欣线#1塔至#30杆改造工程 | 122 | 2025 |  | 1.324 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 100 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV英塘变10kV满誉线#1塔至#8杆改造工程 | 63 | 2025 |  | 0.328 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 101 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV五里埔变10kV英塘线英塘#7变支线改造工程 | 72 | 2025 |  | 0.15 | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 102 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV沿海变二期10kV配套电力管沟工程 | 1847 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 103 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格双沟村#05变等老旧小区改造工程 | 68 | 2025 | 0.044 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 104 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格2023年岸兜村#02变等老旧小区改造工程 | 57 | 2025 | 0.009 | 0.03 | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 105 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格宫口村#08变等老旧小区改造工程 | 121 | 2025 | 0.015 | 0.054 | 2 | 1260 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 106 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江城区02网格10kV赖厝#09配变等老旧配变改造工程 | 39 | 2025 |  |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 107 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV城区01网格霞浯#18变等老旧小区改造工程 | 46 | 2025 |  |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 108 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV城区02网格岭山#18变等老旧小区改造工程 | 42 | 2025 |  |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 109 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV城区03网格高霞#17变等老旧小区改造工程 | 49 | 2025 |  |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 110 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店04网格仙石万实#2变等老旧小区改造工程 | 46 | 2025 |  |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 111 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店04网格洋埭村东吾埭#2配等老旧小区改造工程 | 24 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 112 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江池店01网格10kV旧铺旧村#2配变等老旧配变改造工程 | 11 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 113 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店01网格中学边#2变等老旧小区改造工程 | 41 | 2025 | 0.018 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 114 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店网格园坂村部变等老旧小区改造工程 | 28 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 115 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV磁灶网格官前#2变等老旧小区改造工程 | 38 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 116 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV金井01网格丙洲#15变等老旧小区改造工程 | 66 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 117 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江龙湖网格10kV南浔#10变等老旧配变改造工程 | 23 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 118 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江龙湖网格10kV内坑#01#变等老旧配变改造工程 | 22 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 119 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV龙湖网格仑上#4变等老旧小区改造工程 | 27 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 120 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江罗山网格10kV许坑村#06变等老旧配变改造工程 | 64 | 2025 |  |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 121 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV深沪网格港阜#1等老旧小区改造工程 | 137 | 2025 |  | 0.161 | 4 | 1630 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 122 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV英林网格伍堡#4变等老旧小区改造工程 | 182 | 2025 |  |  | 4 | 1830 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 123 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV英林网格钞井#4变等老旧小区改造工程 | 195 | 2025 |  |  | 6 | 2400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 124 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV永和网格英墩#2变等老旧小区改造工程 | 38 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 125 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV永和01网格力争#6配变等老旧小区改造工程 | 41 | 2025 |  |  | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 126 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV柴塔变柴柯线10kV配套送出工程 | 341 | 2025 |  | 3.805 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 127 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV燕山变燕龙线10kV配套送出工程 | 251 | 2025 | 0.422 | 2.155 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 128 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV侯厝变10kV宝辉线延伸网架结构优化工程 | 492 | 2025 |  | 2.132 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 129 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV东石网格2023年梅塘#9等老旧配变改造工程 | 178 | 2025 | 0.006 | 0.063 | 4 | 2060 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 130 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里埔变10kV布林线#1塔至#20塔线路整体性改造工程 | 218 | 2025 |  | 1.681 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 131 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里埔变10kV明辉线#2环网箱线路整体性改造工程 | 86 | 2025 |  | 0.505 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 132 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里埔变10kV双林线#1塔至#20塔线路整体性改造工程 | 107 | 2025 |  | 1.275 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 133 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里埔变10kV雅客线园南支线#1塔至#20塔线路整体性改造工程 | 169 | 2025 |  | 1.359 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 134 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里埔变10kV张前线#1塔至#17塔线路整体性改造工程 | 215 | 2025 |  | 1.277 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 135 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里埔变10kV福马线#1塔至#15塔线路整体性改造工程 | 96 | 2025 |  | 0.382 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 136 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里埔变10kV汇辉线#1塔至#10杆线路整体性改造工程 | 122 | 2025 |  | 0.913 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 137 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里埔变10kV园区北线#1塔至#17塔线路整体性改造工程 | 128 | 2025 |  | 0.906 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 138 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV罗塘变10kV罗前线#19塔至#25塔线路整体性改造工程 | 81 | 2025 |  | 0.31 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 139 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV罗塘变10kV罗张线#191塔至#25塔线路整体性改造工程 | 30 | 2025 |  | 0.287 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 140 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV罗塘变10kV罗雅线#19塔至#23塔线路整体性改造工程 | 67 | 2025 |  | 0.265 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 141 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV罗塘变10kV塘雅线#19塔至#23塔线路整体性改造工程 | 70 | 2025 |  | 0.262 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 142 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里埔变10kV横三线等线路整体性改造工程 | 671 | 2025 |  | 5.17 |  |  |  | 6 | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 143 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV熊山变10kV前宅线与110kV东山变10kV上厝线联络网架结构优化工程 | 447 | 2025 | 2.545 | 0.625 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 144 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV嘉排变10kV嘉埕线配套电力管沟工程 | 285 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 145 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV金井变10kV西环线配套电力管沟工程 | 74 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 146 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV山峰变10kV山石线配套电力管沟工程 | 493 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 147 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV英紫变一期10kV配套电力管沟工程 | 787 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 148 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV深源变10kV狮峰线与110kV华海变10kV华狮线网架结构优化工程 | 442 | 2025 | 0.899 | 1.645 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 149 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV杏厦变永厝线10kV配套送出工程 | 956 | 2025 | 1.206 | 5.983 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 150 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV杏厦变永割线10kV配套送出工程 | 882 | 2025 | 1.399 | 3.943 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 151 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV洋埭变埭阳线10kV配套送出工程 | 857 | 2025 |  | 4.478 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 152 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV洋埭变埭港线10kV配套送出工程 | 821 | 2025 | 0.253 | 5.4 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 153 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV沿海变孙厝Ⅵ回10kV配套送出工程 | 821 | 2025 | 0.106 | 5.407 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 154 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV沿海变盛安线10kV配套送出工程 | 1224 | 2025 | 0.972 | 5.642 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 155 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV山峰变山石线10kV配套送出工程 | 432 | 2025 |  | 2.747 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 156 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV山峰变山草线10kV配套送出工程 | 896 | 2025 |  | 3.567 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 157 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV金井变金围线10kV配套送出工程 | 791 | 2025 | 3.854 | 1.497 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 158 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV百宏变10kV百深线整体性改造工程 | 316 | 2025 | 0.047 | 1.111 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 159 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV英厝变10kV华深线配套电力管沟工程 | 446 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 160 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV柴塔变柴泉线10kV配套送出工程 | 285 | 2025 |  | 1.766 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 161 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV英紫变玉古线10kV配套送出工程 | 487 | 2025 | 1.776 | 1.453 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 162 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV英紫变英湖线10kV配套送出工程 | 850 | 2025 | 1.319 | 3.018 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 163 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV英紫变玉旦线10kV配套送出工程 | 326 | 2025 | 0.334 | 2.123 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 164 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭02网格岸兜村#82变等老旧小区改造工程 | 78 | 2025 | 0.01 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 165 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭03网格西霞美村#39变等老旧小区改造工程 | 51 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 166 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格桂林村#05变等老旧小区改造工程 | 35 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 167 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格霞村村#01变等老旧小区改造工程 | 56 | 2025 |  |  | 2 | 1260 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 168 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格岸兜村#13变等老旧小区改造工程 | 21 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 169 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格溪边村#06变等老旧小区改造工程 | 20 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 170 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭04网格江头村#84变等老旧小区改造工程 | 30 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 171 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格花厅口村#15变等老旧小区改造工程 | 39 | 2025 |  |  | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 172 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格苏厝村#01变等老旧小区改造工程 | 29 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 173 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格西霞美村#06变等老旧小区改造工程 | 23 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 174 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格桂林村#04变等老旧小区改造工程 | 23 | 2025 | 0.017 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 175 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格四境村#19变等老旧小区改造工程 | 32 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 176 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格西坂村#03变等老旧小区改造工程 | 27 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 177 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格江头村#15变等老旧小区改造工程 | 21 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 178 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV陈埭网格梧埭村#02变等老旧小区改造工程 | 38 | 2025 |  |  | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 179 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV东石网格2023年金瓯#15变等老旧小区改造工程 | 72 | 2025 |  |  | 2 | 1260 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 180 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV东石网格2023年井林23#变等老旧小区改造工程 | 123 | 2025 | 0.034 |  | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 181 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV东石网格平坑#6变等老旧小区改造工程 | 64 | 2025 | 0.057 |  | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 182 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江金井02网格10kV埔宅#1变等老旧配变改造工程 | 33 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 183 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV东石网格檗谷#6变等老旧小区改造工程 | 56 | 2025 |  |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 184 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV深沪网格华峰#4等老旧小区改造工程 | 152 | 2025 |  |  | 5 | 2690 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 185 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV西滨网格樟井#9变等老旧小区改造工程 | 40 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 186 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV西滨网格沙塘村#03变等老旧小区改造工程 | 18 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 187 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV西滨网格梧林村#2变等老旧小区改造工程 | 17 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 188 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV西滨网格2023年杏坂村#12变等老旧小区改造工程 | 31 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 189 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV西滨网格上郭村#10变等老旧小区改造工程 | 30 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 190 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV永和网格古厝#1变等老旧小区改造工程 | 45 | 2025 | 0.009 |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 191 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV永和网格割山#5变等老旧小区改造工程 | 34 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 192 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV永和网格周坑#3变等老旧小区改造工程 | 24 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 193 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV罗山网格2023年华泰#15变等老旧小区改造工程 | 5 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 194 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV永和网格巴厝#2变等老旧小区改造工程 | 64 | 2025 |  |  | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 195 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV西滨变滨丰线10kV配套送出工程 | 139 | 2025 | 0.294 | 0.161 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 196 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV西滨变滨优线10kV配套送出工程 | 682 | 2025 |  | 1.827 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 197 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格西边#03变等老旧小区改造工程 | 111 | 2025 | 0.017 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 198 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海02网格镇区#212变等老旧小区改造工程 | 52 | 2025 | 0.006 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 199 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV东石网格大白山#3变等老旧小区改造工程 | 143 | 2025 |  |  | 4 | 2290 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 200 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV东石网格洪厝#2变等老旧小区改造工程 | 194 | 2025 | 0.03 |  | 4 | 2060 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 201 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江罗山01网格10kV社店#10配变等老旧配变改造工程 | 18 | 2025 |  |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 202 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV罗山网格罗裳村#7变等老旧小区改造工程 | 26 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 203 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV罗山01网格华泰小区#1-6配变等老旧小区改造工程 | 55 | 2025 | 0.003 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 204 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海03网格庄头#14变等老旧小区改造工程 | 174 | 2025 | 0.099 | 0.525 | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 205 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格型厝01#变等老旧小区改造工程 | 57 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 206 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江池店03网格10kV溜石#4配变等老旧配变改造工程 | 33 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 207 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店01网格后乡#5变等老旧小区改造工程 | 35 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 208 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV后坑变后星线10kV配套送出工程 | 608 | 2025 |  | 6.27 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 209 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV后坑变后厝线10kV配套送出工程 | 1236 | 2025 |  | 7.208 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 210 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV后坑变后兴线10kV配套送出工程 | 902 | 2025 |  | 8.39 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 211 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV后坑变后方线10kV配套送出工程 | 804 | 2025 | 0.015 | 8.236 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 212 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV洪山变10kV富泰线华美花园老旧配电室改造工程 | 61 | 2025 |  | 0.06 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 213 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格镇区#10变等老旧小区改造工程 | 52 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 214 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江城区01网格10kV赖厝#02配变等老旧配变改造工程 | 36 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 215 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江城区03网格10kV竹树下#03配变等老旧配变改造工程 | 38 | 2025 | 0.006 |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 216 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江城区03网格10kV城区#033配变等老旧配变改造工程 | 25 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 217 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV内江变内紫线10kV配套送出工程 | 545 | 2025 |  | 2.205 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 218 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV宫前变尾黄线10kV配套送出工程 | 395 | 2025 |  | 3.705 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 219 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV宫前变尾发线10kV配套送出工程 | 608 | 2025 | 0.947 | 4.011 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 220 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格下洪#03变等老旧小区改造工程 | 120 | 2025 | 0.032 | 0.209 | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 221 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV洪山变10kV轻工线10kV凯旋国际高供2#老旧配电室改造工程 | 229 | 2025 |  | 0.918 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 222 | 泉州 | 晋江 | 泉州晋江110kV罗山变10kV和平线兰峰城市花园小区二期1#、2#老旧配电室改造工程 | 362 | 2025 |  | 1.2 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 223 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变安山线10kV配套送出工程 | 891 | 2025 |  | 5.3 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 224 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变五镇线10kV配套送出工程 | 629 | 2025 |  | 3.996 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 225 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变镇湾Ⅲ回10kV配套送出工程 | 866 | 2025 |  | 4.184 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 226 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变镇湾Ⅳ回10kV配套送出工程 | 730 | 2025 | 0.003 | 4.129 |  |  |  | 6 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 227 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变镇湾Ⅰ回10kV配套送出工程 | 429 | 2025 | 0.14 | 2.087 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 228 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变镇湾Ⅱ回10kV配套送出工程 | 84 | 2025 | 0.14 | 0.481 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 229 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变安罗线10kV配套送出工程 | 1060 | 2025 |  | 5.74 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 230 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变桥镇线10kV配套送出工程 | 800 | 2025 | 4.402 | 3.631 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 231 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变里镇线10kV配套送出工程 | 803 | 2025 | 2.168 | 3.669 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 232 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨尾线10kV配套送出工程 | 111 | 2025 |  | 0.641 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 233 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨仙线10kV配套送出工程 | 190 | 2025 | 0.005 | 1.513 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 234 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨登线10kV配套送出工程 | 724 | 2025 | 0.211 | 3.234 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 235 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨江线10kV配套送出工程 | 289 | 2025 |  | 0.86 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 236 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨安线10kV配套送出工程 | 256 | 2025 |  | 1.262 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 237 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨尾Ⅱ线10kV配套送出工程 | 168 | 2025 |  | 0.934 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 238 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨桥线10kV配套送出工程 | 960 | 2025 | 0.633 | 2.636 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 239 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨兴线10kV配套送出工程 | 536 | 2025 |  | 3.402 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 240 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV宫前变尾品线10kV配套送出工程 | 208 | 2025 |  | 2.292 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 241 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV宫前变尾裕线10kV配套送出工程 | 939 | 2025 | 0.136 | 6.808 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 242 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变一期10kV配套电力管沟工程 | 649 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 243 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV前林变一期10kV配套电力管沟工程 | 2402 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 244 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV锦江变10kV联金线网架结构优化工程 | 164 | 2025 | 2.506 | 0.075 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 245 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV顶厝变顶南线10kV配套送出工程 | 268 | 2025 | 0.052 | 2.235 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 246 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV顶厝变顶信线10kV配套送出工程 | 410 | 2025 | 0.008 | 2.938 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 247 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV内坑网格灰厝村变等老旧小区改造工程 | 343 | 2025 | 0.022 | 1.212 | 4 | 1830 |  | 1 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 248 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店网格下辇抽水变等老旧小区改造工程 | 275 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 249 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江陈埭网格10kV综合配电箱老旧配变改造工程 | 249 | 2025 | 0.054 | 0.023 | 6 | 2630 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 250 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV鹏头变鹏水线10kV配套送出工程 | 687 | 2025 |  | 3.183 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 251 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV杏厦变杏山线10kV配套送出工程 | 922 | 2025 | 1.159 | 4.58 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 252 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV山后变山克线10kV配套送出工程 | 727 | 2025 |  | 2.933 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 253 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV侯厝变侯厝Ⅰ回10kV配套送出工程 | 1073 | 2025 | 0.322 | 5.568 |  |  |  | 6 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 254 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV宅内变晋造线10kV配套送出工程 | 493 | 2025 |  | 3.717 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 255 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV东山变10kV美旗Ⅲ回网架结构优化工程 | 910 | 2025 | 1.815 | 4.205 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 256 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV内江变10kV罗中线网架优化工程 | 396 | 2025 | 0.04 | 3.225 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 257 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV罗塘变10kV紫华线延伸网架结构优化工程 | 302 | 2025 |  | 0.962 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 258 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV罗山变10kV湖格线网架优化工程 | 574 | 2025 | 0.022 | 3.553 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 259 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV仁寿变仁裕线10kV配套送出工程 | 393 | 2025 | 2.43 | 2.016 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 260 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV仁寿变仁侯线10kV配套送出工程 | 147 | 2025 |  | 0.32 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 261 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV仁寿变仁山线10kV配套送出工程 | 911 | 2025 | 1.099 | 2.003 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 262 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV仁寿变仁曾线10kV配套送出工程 | 551 | 2025 | 4.084 | 2.39 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 263 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV仁寿变仁厝线10kV配套送出工程 | 187 | 2025 | 1.39 | 0.356 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 264 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV仁寿变仁埭线10kV配套送出工程 | 104 | 2025 |  | 0.521 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 265 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV仁寿变仁侯#2线10kV配套送出工程 | 233 | 2025 | 2.594 | 0.919 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 266 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV青阳变青梅线10kV配套送出工程 | 598 | 2025 |  | 3.01 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 267 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV新塘变10kV南滨线网架优化工程 | 362 | 2025 | 0.511 | 0.537 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 268 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV沟头变10kV江滨线网架优化工程 | 335 | 2025 |  | 1.726 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 269 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV鹏头变鹏海Ⅰ线10kV配套送出工程 | 394 | 2025 |  | 3.098 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 270 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV洋埭变埭源线10kV配套送出工程 | 366 | 2025 |  | 2.868 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 271 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV安海变10kV安皮线配套送出工程 | 854 | 2025 |  | 2.377 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 272 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨墩一线10kV配套送出工程 | 506 | 2025 | 0.005 | 1.23 |  |  |  | 8 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 273 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨墩二线10kV配套送出工程 | 253 | 2025 | 0.005 | 0.617 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 274 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV罗山变10kV后洋线整体性改造工程 | 590 | 2026 | 1.852 | 1.469 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 275 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV美旗变美辉线10kV配套送出工程 | 485 | 2026 |  | 4.19 |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 276 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV美旗变美制线10kV配套送出工程 | 894 | 2026 | 0.545 | 4.48 |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 277 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV安东变10kV振东Ⅲ回线路整体性改造工程 | 648 | 2026 | 0.291 | 1.917 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 278 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV安海变10kV海湾Ⅱ回网架结构优化工程 | 427 | 2026 |  | 2.533 |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 279 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV滨江变滨港线10kV配套送出工程 | 328 | 2026 | 0.087 | 1.063 |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 280 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV湖池变10kV庵前线网架优化工程 | 192 | 2026 |  | 1.188 |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 281 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV湖池变10kV湖楼线网架优化工程 | 430 | 2026 |  | 1.506 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 282 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV五里铺变10kV安凯线网架结构优化工程 | 164 | 2026 | 0.438 | 0.238 |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 283 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV侯厝变10kV兴西线网架优化工程 | 541 | 2026 |  | 3.263 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 284 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV湖池变湖昌线10kV网架标准化改造工程 | 241 | 2026 | 0.295 | 0.408 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 285 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格后林04#变等老旧小区改造工程 | 235 | 2026 | 0.213 | 0.076 | 3 | 1660 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 286 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江安海03网格10kV镇区#5配变等老旧配变改造工程 | 183 | 2026 |  | 0.346 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 287 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV湖池变湖凤线10kV配套送出工程 | 1609 | 2026 |  | 7.254 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 288 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV宫前变尾川线10kV配套送出工程 | 958 | 2026 |  | 5.566 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 289 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV荆山变荆洋线10kV配套送出工程 | 1269 | 2026 |  | 7.294 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 290 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV杏厦变阳溪线10kV配套送出工程 | 1099 | 2026 | 0.237 | 7.321 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 291 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV池店网格仙石河边变等老旧小区改造工程 | 366 | 2026 | 0.028 | 0.162 | 6 | 3550 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 292 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江10kV安海网格上垵#01变等老旧小区改造工程 | 283 | 2026 | 0.007 | 0.186 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 293 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV洪山变10kV味全线网架优化工程 | 434 | 2026 |  | 1.413 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 294 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV美旗变物流园10kV开关站新建工程 | 236 | 2026 |  |  |  |  | 1 |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 295 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV洋埭变洋纺线10kV配套送出工程 | 269 | 2026 |  | 2.143 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 296 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV洋埭变洋鞋线10kV配套送出工程 | 344 | 2026 |  | 2.666 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 297 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV侯厝变市东线宝龙豪苑10kV老旧配电室改造工程 | 819 | 2026 |  | 0.973 | 2 | 2500 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 298 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV池店变10kV池店线等线路防风改造工程 | 515 | 2026 | 0.03 | 3.479 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 299 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV池店变10kV洋埭II回等线路防风改造工程 | 381 | 2026 |  | 2.348 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 300 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV清濛变10kV潘湖线等线路防风改造工程 | 688 | 2026 | 0.075 | 2.617 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 301 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江池店网格台区1老旧小区10kV供电改造工程 | 318 | 2026 | 0.034 | 0.279 | 5 | 2920 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 302 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江池店网格台区2老旧小区10kV供电改造工程 | 304 | 2026 | 0.028 | 0.06 | 5 | 2920 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 303 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江池店网格台区4老旧小区10kV供电改造工程 | 323 | 2026 |  | 0.361 | 4 | 2520 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 304 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江陈埭网格台区1老旧小区10kV供电改造工程 | 262 | 2026 |  | 0.144 | 3 | 1890 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 305 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江奋进线涵埭村#02变老旧小区10kV供电改造工程 | 175 | 2026 | 0.01 | 0.284 | 2 | 1260 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 306 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江横桥线涵口村#25变等老旧小区10kV供电改造工程 | 150 | 2026 | 0.016 |  | 3 | 1660 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 307 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江陈埭网格台区2老旧小区10kV供电改造工程 | 277 | 2026 |  | 0.411 | 4 | 2520 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 308 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江陈埭网格台区4老旧小区10kV供电改造工程 | 410 | 2026 |  | 0.734 | 5 | 3150 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 309 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江陈埭网格台区32老旧小区10kV供电改造工程 | 95 | 2026 |  | 0.061 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 310 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江磁灶网格台区1老旧小区10kV供电改造工程 | 116 | 2026 | 0.009 | 0.406 | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 311 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江东石网格台区7老旧小区10kV供电改造工程 | 87 | 2026 | 0.012 | 0.23 | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 312 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江龙湖网格台区8老旧小区10kV供电改造工程 | 67 | 2026 | 0.015 | 0.194 | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 313 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江深沪网格台区7老旧小区10kV供电改造工程 | 108 | 2026 | 0.17 | 0.051 | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 314 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江罗山网格台区2老旧小区10kV供电改造工程 | 112 | 2026 |  | 0.025 | 2 | 1260 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 315 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江罗山网格台区1老旧小区10kV供电改造工程 | 226 | 2026 | 0.017 | 0.372 | 4 | 2060 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 316 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV涵埭变鞋纺Ⅰ回、Ⅱ回10kV网架标准化改造工程 | 907 | 2026 | 0.271 | 4.093 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 317 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江220kV宅内变一期10kV配套电力管沟工程 | 1931 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 318 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV龟山变二期10kV配套电力管沟工程 | 1325 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 319 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV龙江变一期10kV配套电力管沟工程 | 631 | 2026 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 320 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV安海变安五线10kV配套送出工程 | 488 | 2026 | 1.326 | 2.693 |  |  |  |  | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 321 | 泉州 | 晋江 | 福建泉州晋江110kV鹏头变鹏海Ⅲ线10kV配套送出工程 | 474 | 2026 | 0.015 | 3.279 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2025〕39号 |