附件

**惠安县（2025年度第一批）学园线等52个10千伏及以下配网工程明细表**

| **序号** | **单位** | **行政区** | **项目名称** | **投资**  **估算**  **（万元）** | **投产年份** | **10kV**  **架空**  **线路长度**  **（千米）** | **10kV**  **电缆长度**  **（千米）** | **配变**  **台数**  **（台）** | **配变**  **容量**  **（千伏安）** | **开闭所（座）** | **环网柜（座）** | **批复文号** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 20104 |  | 54.92 | 60.05 | 75 | 32360 | 0 | 44 |  |
| 1 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV玉围变学园线10kV配套送出工程 | 600 | 2025 | 0.395 | 4.336 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 2 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV玉围变前洋线10kV配套送出工程 | 781 | 2025 | 0.475 | 3.464 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 3 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV厝斗变赤石线10kV配套送出工程 | 295 | 2025 |  | 1.848 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 4 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV厝斗变前炉线10kV配套送出工程 | 800 | 2025 | 4.403 | 2.611 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 5 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV散湖变五柳线10kV配套送出工程 | 925 | 2025 | 4.166 | 3.464 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 6 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV互助村3#变等老旧小区改造工程 | 162 | 2025 | 0.038 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 7 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV涂寨村29#变等老旧小区改造工程 | 247 | 2025 | 0.536 | 0.307 | 5 | 2030 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 8 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV下坂村10#变等老旧小区改造工程 | 185 | 2025 | 0.285 | 0.059 | 4 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 9 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV后垵村9#变等老旧小区改造工程 | 98 | 2025 | 0.474 |  | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 10 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安220kV涂寨变10kV电力排管工程 | 577 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展  〔2024〕130号 |
| 11 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV鹰园村2#变等老旧小区改造工程 | 221 | 2025 | 0.066 | 0.2 | 3 | 1660 |  |  | 泉电发展  〔2024〕130号 |
| 12 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV梅庄村7#变等老旧小区改造工程 | 152 | 2025 | 0.505 | 0.258 | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展  〔2024〕130号 |
| 13 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV社坑村11#变等老旧小区改造工程 | 84 | 2025 | 0.331 | 0.07 | 2 | 800 |  |  | 泉电发展  〔2024〕130号 |
| 14 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10KV官溪村11#变等老旧小区改造工程 | 522 | 2025 | 1.787 | 0.064 | 6 | 1400 |  |  | 泉电发展  〔2024〕130号 |
| 15 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV蔡厝村10#变等老旧小区改造工程 | 163 | 2025 | 0.34 | 0.237 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展  〔2024〕130号 |
| 16 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV新亭村10#变等老旧小区改造工程 | 204 | 2025 | 0.25 | 0.03 | 2 | 800 |  |  | 泉电发展  〔2024〕130号 |
| 17 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV靖江村10#变等老旧小区改造工程 | 273 | 2025 | 0.018 | 0.55 | 5 | 2000 |  |  | 泉电发展  〔2024〕130号 |
| 18 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV厝头村2#变等老旧小区改造工程 | 144 | 2025 | 0.055 |  | 2 | 500 |  |  | 泉电发展  〔2024〕130号 |
| 19 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV赤湖变10kV埭透线配套送出工程 | 801 | 2025 | 6.875 | 1.964 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 20 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV崇武变滨海线10kV配套送出工程 | 540 | 2025 | 2.618 | 3.397 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 21 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV绿谷变10kV下坂线配套送出工程 | 502 | 2025 | 4.509 | 0.791 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 22 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV绿谷变10kV南安线配套送出工程 | 1030 | 2025 | 5.583 | 6.491 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 23 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV玉围变10kV后坊线配套送出工程 | 773 | 2025 | 6.726 | 1.26 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 24 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV玉围变10kV后仁线配套送出工程 | 454 | 2025 | 2.508 | 1.673 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 25 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV下坑村24#变等老旧小区改造工程 | 325 | 2025 | 0.317 | 0.128 | 6 | 3120 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 26 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV聚龙小镇等老旧小区改造工程 | 172 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 27 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV滨江国际等老旧小区改造工程 | 332 | 2025 |  | 0.313 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 28 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV镇区安置7#变等老旧小区改造工程 | 452 | 2025 | 0.059 | 1.828 |  | 630 |  | 1 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 29 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安110kV南山变10kV海天线配套送出工程 | 919 | 2025 | 4.315 | 2 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 30 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安220kV涂寨变10kV灵山线网架优化工程 | 416 | 2025 | 1.297 | 0.474 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 31 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV峰南村11#变等老旧小区改造工程 | 216 | 2025 | 0.116 | 0.27 | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 32 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV坑尾村8#变等老旧小区改造工程 | 184 | 2025 | 0.012 | 0.33 | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 33 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV涂厝村11#变等老旧小区改造工程 | 145 | 2025 | 0.093 | 0.035 | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 34 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV下坂村13#变等老旧小区改造工程 | 70 | 2025 | 0.038 | 0.111 | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 35 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV翔豪线等防灾抗灾能力提升工程 | 313 | 2025 |  | 2.384 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 36 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安220kV涂寨变10kV浯水边线配套送出工程 | 917 | 2025 | 3.855 | 4.277 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 37 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV互助村15#变等老旧小区改造工程 | 82 | 2025 | 0.018 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 38 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV涂寨村#30变等老旧小区改造工程 | 79 | 2025 | 0.079 |  | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 39 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV埭透村6#变等老旧小区改造工程 | 148 | 2025 | 0.464 | 0.085 | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 40 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV前海村8#变等老旧小区改造工程 | 186 | 2025 | 0.347 |  | 3 | 1890 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 41 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安崇武镇供电所山霞村等老旧小区10kV供电改造工程 | 152 | 2026 |  |  | 3 | 1890 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 42 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安崇武镇供电所溪底村等老旧小区10kV供电改造工程 | 149 | 2026 | 0.039 | 0.071 | 3 | 1660 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 43 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安东岭镇供电所前厝村等老旧小区10kV供电改造工程 | 72 | 2026 | 0.008 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 44 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安螺阳镇供电所大厅村等老旧小区10kV供电改造工程 | 87 | 2026 | 0.092 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 45 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安净峰镇供电所墩北村等老旧小区10kV供电改造工程 | 143 | 2026 | 0.011 | 0.197 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 46 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安紫山镇供电所石码村等老旧小区10kV供电改造工程 | 161 | 2026 | 0.2 | 0.083 | 3 | 1000 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 47 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV中山Ⅲ回线路防风改造工程 | 331 | 2026 |  | 0.565 |  |  |  | 4 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 48 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV潮乐线等3条线路防风改造工程 | 1618 | 2026 | 0.62 | 8.592 |  |  |  | 11 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 49 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV后内线等2条线路防风改造工程 | 1321 | 2026 |  | 5.23 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 50 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV城东网格配电自动化改造工程 | 245 | 2026 |  |  |  |  |  | 6 | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 51 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV东园网格配电自动化改造工程 | 124 | 2026 |  |  |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕39号 |
| 52 | 泉州 | 惠安 | 福建泉州惠安10kV螺城网格配电自动化改造工程 | 212 | 2026 |  |  |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2025〕39号 |