附件

泉州台商投资区（2025年度第一批）正利线等19个10千伏及以下配网工程明细表

| 序号 | 单位 | 行政区 | 项目名称 | 投资 估算 （万元） | 投产 年份 | 10kV架空 线路长度 （千米） | 10kV 电缆长度 （千米） | 配变 台数 （台） | 配变 容量 （千伏安） | 开闭所（座） | 环网柜（座） | 批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 5538 |  | 6.46 | 19.95 | 42 | 17270 | 0 | 7 |  |
| 1 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安110kV洛阳变正利线10kV网架标准化改造工程 | 600 | 2026 | 1.863 | 1.524 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 2 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV下宫村16#变等老旧小区改造工程 | 129 | 2025 | 0.008 | 0.03 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 3 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV仑前村9#变等老旧小区改造工程 | 334 | 2025 | 0.081 | 0.34 | 5 | 2260 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 4 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV东园村31#变等老旧小区改造工程 | 157 | 2025 | 0.015 | 0.375 | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 5 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV群贤村11#变等老旧小区改造工程 | 165 | 2025 | 0.041 |  | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 6 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV秀涂村11#变等老旧小区改造工程 | 210 | 2025 | 0.165 | 1.405 | 4 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 7 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV锦丰村18#变等老旧小区改造工程 | 42 | 2025 | 0.029 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 8 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV里春村27#变等老旧小区改造工程 | 245 | 2025 | 0.289 | 0.687 | 6 | 1800 |  |  | 泉电发展〔2024〕130号 |
| 9 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV盛荣江滨等老旧小区改造工程 | 403 | 2025 |  | 1.65 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 10 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV苍霞村06#变等老旧小区改造工程 | 190 | 2025 | 0.008 | 0.237 | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 11 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV陈坝村14#变等老旧小区改造工程 | 94 | 2025 | 0.16 |  | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 12 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV下曾村7#变等老旧小区改造工程 | 194 | 2025 | 0.075 | 0.482 | 3 | 1000 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 13 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV屿头村26#变等老旧小区改造工程 | 65 | 2025 | 0.058 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 14 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安110kV洛阳变石文线10kV网架标准化改造工程 | 685 | 2026 | 1.892 | 3.662 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 15 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安莲埭村20#变等老旧小区10kV供电改造工程 | 197 | 2026 | 0.09 |  | 5 | 2690 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 16 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安张坂镇供电所后见村等老旧小区10kV供电改造工程 | 195 | 2026 | 1.021 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 17 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV獭窟线线路防风改造工程 | 992 | 2026 |  | 6.471 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 18 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安张坂镇供电所上塘村等老旧小区10kV供电改造工程 | 261 | 2026 | 0.668 | 0.26 | 4 | 1830 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 19 | 泉州 | 泉州台商投资区 | 福建泉州惠安10kV海洋线线路防风改造工程 | 380 | 2026 |  | 2.826 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2025〕20号 |