附件

安溪县（2025年度第一批）高山村等129个10千伏及以下配网工程明细表

| 序号 | 单位 | 行政区 | 项目名称 | 投资 估算 （万元） | 投产年份 | 10kV 架空 线路 长度 （千米） | 10kV 电缆 长度 （千米） | 配变台数（台） | 配变 容量 （千伏安） | 开闭所（座） | 环网柜（座） | 批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 25037 |  | 174.479 | 48.924 | 69 | 75330 | 0 | 47 |  |
| 1 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV高山村D0105等台区老旧小区改造工程 | 131 | 2025 | 0.522 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 2 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kVP1504等台区老旧小区改造工程 | 157 | 2025 | 0.346 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 3 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪 10kV仙景村F0031等台区老旧小区改造工程 | 146 | 2025 | 0.133 |  | 4 | 1100 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 4 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪 10kV福井村F0071等台区老旧小区改造工程 | 125 | 2025 | 0.024 |  | 2 | 400 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 5 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪 10kV南岩村G0361等台区老旧小区改造工程 | 233 | 2025 | 0.611 |  | 4 | 1400 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 6 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪 10kV宝山村G0463等台区老旧小区改造工程 | 249 | 2025 | 1.703 |  | 4 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 7 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV中兴村M1261等台区老旧小区改造工程 | 189 | 2025 | 0.167 |  | 3 | 1000 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 8 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV祥泉村V0504等台区老旧小区改造工程 | 226 | 2025 | 0.137 |  | 4 | 1400 |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 9 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV山头变工业Ⅲ线10kV配套送出工程 | 549 | 2025 | 1.608 | 2.869 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 10 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV唐龙变10kV恒美线网架结构优化工程 | 307 | 2025 | 5.082 | 0.251 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 11 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV芹石线918网架结构 优化工程 | 82 | 2025 | 1.816 | 0.14 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 12 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV墩坂变经三线10kV配套送出工程 | 251 | 2025 | 1.177 | 1.05 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 13 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV墩坂变经四线10kV配套送出工程 | 155 | 2025 | 0.025 | 0.655 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 14 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV唐龙变电力管沟工程 | 264 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 15 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV剑洋变剑通线10kV配套送出工程 | 387 | 2025 | 5.355 | 1.706 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 16 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV剑洋变剑仙线10kV配套送出工程 | 663 | 2025 | 10.68 | 1.694 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 17 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV剑洋变东阳线10kV配套送出工程 | 446 | 2025 | 4.128 | 1.411 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 18 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV剑洋变剑槐线10kV配套送出工程 | 77 | 2025 | 2.347 | 0.222 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 19 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV尚卿变文创Ⅱ线10kV配套送出工程 | 191 | 2025 | 1.674 | 0.91 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 20 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV尚卿变翰卿Ⅰ线10kV配套送出工程 | 12 | 2025 | 0.12 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 21 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV金谷变高雁线10kV配套送出工程 | 420 | 2025 | 1.533 | 1.643 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 22 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV长坑变山格Ⅱ线10kV配套送出工程 | 241 | 2025 | 5.626 | 0.215 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 23 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV祥华变10kV祥华变10kV祥地线622网架结构优化工程 | 373 | 2025 | 9.093 | 0.178 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 24 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV龙涓变10kV庄灶线699网架结构优化工程 | 462 | 2025 | 15.418 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 25 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV员潭变员岭线10kV配套送出工程 | 407 | 2025 |  | 4.063 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 26 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV员潭变员音线10kV配套送出工程 | 566 | 2025 |  | 5.804 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 27 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV员宅变员馆线10kV配套送出工程 | 205 | 2025 |  | 1.948 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 28 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV员宅变员益线10kV配套送出工程 | 318 | 2025 |  | 3.055 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 29 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV湖头变10kV火车站线整体性改造工程 | 231 | 2025 | 4.189 | 0.69 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 30 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪220kV后溪变10kV信光线网架结构优化工程 | 44 | 2025 | 0.758 | 0.04 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 31 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV唐龙变芹石Ⅱ线10kV配套送出工程 | 116 | 2025 |  | 0.776 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 32 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV唐龙变善坛线10kV配套送出工程 | 213 | 2025 | 3.173 | 0.777 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 33 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV金谷变佛仔格线10kV配套送出工程 | 546 | 2025 | 15.054 | 0.528 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 34 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV墩坂变墩凯线10kV配套送出工程 | 235 | 2025 | 4.347 | 0.37 |  |  |  |  | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 35 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV安溪变10kV城南Ⅰ回网架结构优化工程 | 133 | 2025 |  | 0.778 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 36 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV员潭变员安Ⅰ线10kV配套送出工程 | 933 | 2025 | 0.56 | 5.018 |  |  |  | 7 | 泉电发展〔2023〕415号 |
| 37 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV员宅变员石I线10kV配套送出工程 | 511 | 2025 | 0.03 | 2.625 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 38 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV飞新村R0144等台区综合性改造工程 | 133 | 2025 | 0.217 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 39 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV湖头变10kV大湾线#1环网柜新建工程 | 60 | 2025 |  | 0.225 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 40 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV龙涓变10kV三乡线#64杆至#64-1杆等线路综合性改造工程 | 338 | 2025 |  | 0.3 |  | 5000 |  | 4 | 泉电发展〔2024〕27号 |
| 41 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV赤片村L0261等台区综合性改造工程 | 122 | 2025 | 0.07 |  | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 42 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV新美村P0366等台区综合性改造工程 | 94 | 2025 | 0.224 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 43 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV金谷变10kV洋内线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 174 | 2025 | 3.831 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 44 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV梧桐变10kV新林线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 91 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 45 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV湖头变10kV湖电线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 143 | 2025 |  |  |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 46 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV珍地村R0023等台区综合性改造工程 | 104 | 2025 | 0.185 | 0.065 | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 47 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV和平变10kV白芸线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 91 | 2025 | 0.061 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 48 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV唐龙变10kV弘桥线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 98 | 2025 | 0.025 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 49 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV百福村G0046等台区综合性改造工程 | 85 | 2025 | 0.256 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 50 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV水缸村V0063等台区综合性改造工程 | 149 | 2025 | 0.682 |  | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 51 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV中兴村M0263台区综合性改造工程 | 84 | 2025 | 0.398 |  | 2 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 52 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV钱塘村L0030台区综合性改造工程 | 26 | 2025 |  |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 53 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV竹园村F0351等台区综合性改造工程 | 154 | 2025 | 0.227 |  | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 54 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV林东村F0207等台区综合性改造工程 | 146 | 2025 | 0.577 |  | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 55 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV美亭村F0048等台区综合性改造工程 | 134 | 2025 | 0.015 |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 56 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV员宅变10kV寨内线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 152 | 2025 |  |  |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 57 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV古山变10kV佳辉线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 112 | 2025 |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2024〕40号 |
| 58 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV钱塘村L0023等台区老旧小区改造工程 | 196 | 2025 | 0.499 |  | 4 | 2520 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 59 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV灶坪村L0243等台区老旧小区改造工程 | 162 | 2025 | 0.087 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 60 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV吉山村L0063等台区老旧小区改造工程 | 150 | 2025 | 0.041 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 61 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV吉山村L0069等台区老旧小区改造工程 | 64 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 62 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV石门村U0121等台区老旧小区改造工程 | 237 | 2025 | 0.301 |  | 3 | 1230 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 63 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV霞中村U0028等台区老旧小区改造工程 | 160 | 2025 | 0.269 |  | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 64 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV洪佑村U0484等台区老旧小区改造工程 | 175 | 2025 | 0.183 |  | 1 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 65 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV宝潭村G0224等台区老旧小区改造工程 | 286 | 2025 | 0.162 |  | 3 | 1230 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 66 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV珍山变白坂线10kV配套送出工程 | 248 | 2025 | 5.274 | 0.105 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 67 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV珍山变琦坑线10kV配套送出工程 | 225 | 2025 | 4.415 | 0.105 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 68 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV进德村X0011等台区综合性改造工程 | 179 | 2025 | 0.447 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 69 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV丰都村Y0043台区综合性改造工程 | 20 | 2025 |  |  | 1 | 50 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 70 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV格头村R0101等台区老旧小区改造工程 | 201 | 2025 | 0.225 |  | 4 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 71 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV后垵A0079等台区老旧小区改造工程 | 139 | 2025 |  | 0.015 | 3 | 1660 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 72 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV玉田村N0251等台区综合性改造工程 | 91 | 2025 | 0.139 |  | 4 | 1860 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 73 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV西坪变10kV平原线#32杆至#39杆线路防灾抗灾能力提升工程 | 91 | 2025 | 2.58 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 74 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV红村村W0421等台区综合性改造工程 | 187 | 2025 | 0.684 |  | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 75 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV莲美村C0007等台区综合性改造工程 | 105 | 2025 | 0.442 |  | 1 | 200 |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 76 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV墩坂变10kV经泰线#1杆至#18杆线路防灾抗灾能力提升工程 | 142 | 2025 | 3.154 | 0.085 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 77 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV建行信贷部小区等老旧小区改造工程 | 164 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 78 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV特产城一期小区等老旧小区改造工程 | 101 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕130 号 |
| 79 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV长坑变10kV新洋线等线路防灾抗灾能力提升工程 | 360 | 2025 | 13.86 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕250号 |
| 80 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV唐龙变10kV全和线网架优化工程 | 112 | 2025 | 0.96 | 0.27 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 81 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV珍山变溪仔线10kV配套送出工程 | 193 | 2025 | 4.792 | 0.115 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 82 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV珍山变珍山线10kV配套送出工程 | 220 | 2025 | 6.431 | 0.1 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 83 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV仙都村D0025等台区老旧小区改造工程 | 251 | 2025 | 2.029 |  | 7 | 2130 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 84 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV大坪变福美线10kV配套送出工程 | 150 | 2025 | 3.998 | 0.15 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 85 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV罗岩变双都Ⅰ线10kV配套送出工程 | 15 | 2025 |  | 0.122 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 86 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV罗岩变双美Ⅰ线10kV配套送出工程 | 20 | 2025 |  | 0.12 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 87 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV罗岩变双坑Ⅰ线10kV配套送出工程 | 202 | 2025 | 4.877 | 0.132 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 88 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪35kV罗岩变罗岩Ⅰ线10kV配套送出工程 | 179 | 2025 | 4.72 | 0.104 |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 89 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV登山村P0181等台区电压越限治理工程 | 167 | 2025 | 0.143 |  | 3 | 550 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 90 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV松岩村G0321等台区电压越限治理工程 | 171 | 2025 | 0.314 |  | 2 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 91 | 泉州 | 安溪 | 泉州安溪县35kV河山变10kV河芸线河美村Q0183台区老旧小区改造工程 | 63 | 2025 | 0.003 |  |  |  |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 92 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV寮山村E0087等台区老旧小区改造 | 110 | 2025 | 0.068 |  | 4 | 900 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 93 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV竹园村F0350等台区老旧小区改造 | 127 | 2025 | 0.137 |  | 5 | 900 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 94 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV棠棣村Z0022等台区老旧小区改造 | 137 | 2025 | 0.327 |  | 2 | 400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 95 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV福斗村T0324等台区老旧小区供电改造工程 | 273 | 2025 | 0.458 |  | 6 | 1400 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 96 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV前炉村T0241等台区老旧小区供电改造工程 | 101 | 2025 | 0.339 |  | 3 | 600 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 97 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV大桥边A0091等台区老旧小区改造 | 222 | 2025 | 0.02 |  | 3 | 3250 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 98 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV集发大厦A0012等台区老旧小区改造 | 123 | 2025 | 0 |  | 3 | 2030 |  |  | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 99 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV德馨花苑等高层小区双电源改造工程 | 169 | 2025 |  | 1.16 |  |  |  | 2 | 泉电发展〔2024〕290号 |
| 100 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV白玉村W0029等台区重过载治理工程 | 145 | 2025 | 0.416 |  | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 101 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV小道村W0201等台区重过载治理工程 | 101 | 2025 | 0.214 |  | 2 | 1260 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 102 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV月眉村V0044等台区电压越限治理工程 | 190 | 2025 | 0.485 |  | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 103 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV石狮村W0182等台区重过载治理工程 | 102 | 2025 | 0.381 |  | 2 | 830 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 104 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV白坂村W0005等台区重过载治理工程 | 187 | 2025 | 0.269 |  | 3 | 1660 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 105 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV黎山村L0014等台区重过载治理工程 | 133 | 2025 | 0.272 |  | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 106 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV宝都村L0047等台区老旧小区供电改造工程 | 119 | 2025 | 0.085 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 107 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV云山村K0031等台区重过载治理工程 | 232 | 2025 | 0.488 |  | 3 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 108 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV山岭村Q0423等台区电压越限治理工程 | 134 | 2025 | 0.541 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 109 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV双都村F0249等台区重过载治理工程 | 59 | 2025 | 0.207 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 110 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV少卿村F0107等台区电压越限治理工程 | 119 | 2025 | 0.006 |  | 3 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 111 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV石门村U0126等台区重过载治理工程 | 116 | 2025 | 0.52 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 112 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV槐川村U0219等台区重过载治理工程 | 57 | 2025 | 0.221 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2024〕344号 |
| 113 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV古山变10kV古天线等线路网架优化加强工程 | 702 | 2026 | 0.081 | 3.195 |  |  |  | 1 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 114 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV安溪变10kV清溪Ⅱ回等线路网架优化加强工程 | 404 | 2026 | 0.219 | 2.77 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 115 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV员宅变10kV后割线等线路配电自动化改造工程 | 302 | 2026 |  | 0.13 |  |  |  | 5 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 116 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV仙苑村A1368等台区电压越限治理工程 | 190 | 2026 | 0.005 | 0.075 | 4 | 2060 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 117 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV平原村G0524等台区重过载治理工程 | 364 | 2026 | 1.462 |  | 5 | 2260 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 118 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV田头村祖厝Q0403等台区重过载治理工程 | 203 | 2026 | 0.153 |  | 3 | 1200 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 119 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV凤山村O0182等台区电压越限治理工程 | 107 | 2026 | 0.17 |  | 1 | 800 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 120 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV科名村M0176等台区重过载治理工程 | 93 | 2026 | 0.342 |  | 2 | 1030 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 121 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV衡阳村V0395等台区电压越限治理工程 | 114 | 2026 | 0.238 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 122 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV官郁村C0168等台区电压越限治理工程 | 88 | 2026 | 0.261 |  | 3 | 800 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 123 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV吾宗村C0181等台区电压越限治理工程 | 43 | 2026 | 0.042 |  | 1 | 800 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 124 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪110kV员宅变10kV景安线等线路改造工程 | 170 | 2026 |  | 0.12 |  |  |  | 3 | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 125 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV勤内村A1303等台区重过载治理工程 | 196 | 2026 | 0.135 | 0.035 | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 126 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV同美村A1286等台区重过载治理工程 | 112 | 2026 | 0.192 | 0 | 3 | 1430 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 127 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV经岭村N0304等台区重过载治理工程 | 115 | 2026 | 0.288 | 0 | 4 | 1630 |  |  | 泉电发展〔2025〕20号 |
| 128 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV丁贤村D0205等台区重过载治理工程 | 77 | 2026 | 0.01 |  | 1 | 630 |  |  | 泉电发展〔2025〕39 号 |
| 129 | 泉州 | 安溪 | 福建泉州安溪10kV山格村V0091等台区电压越限治理工程 | 91 | 2026 | 0.194 |  | 2 | 800 |  |  | 泉电发展〔2025〕39 号 |